## Sheet1
Country code | Study Domain | Invariant | Cost Center | D.02 | EP11 | Status
NG | Fire Protection (Portable fire extinguishers, Sand buckets, Fire blanket) | Es01 | NG111S0307
NG | Grounding of equipment | Es02 | NG111S0307
NG | Cables-Piping identification netting | Es03 | NG111S0307
NG | Fixing plate for attaching ladders to roof of canopy or building | Es04 | NG111S0307
NG | Emergency switch - fuel distribution | Es05 | NG111S0307
NG | Electrical boards - log-out tag-out | Es06 | NG111S0307
NG | Electrical boards-differential switches | Es07 | NG111S0307
NG | Emergency call systeme- automatic distribution | Es08 | NG111S0307
NG | Compliance bay (service and wash) : Removable duckboard system | Es01 | NG111S0307
NG | Non slippery ground floor in service bay | Es02 | NG111S0307
NG | Protective steel posts at the end of service bay pit | Es03 | NG111S0307
NG | Wheel guard rail at the edge of a pit opening | Es04 | NG111S0307
NG | Speed reducer at the station entrance (reduced width / bumper) | Es05 | NG111S0307
NG | Absence of overhead electrical lines | Es06 | NG111S0307
NG | Sludge-oil separator for forecourt/offloading areas | Et01 | NG111S0307
NG | Sludge-oil separator for wash or service bays | Et02 | NG111S0307
NG | Water treatment system/septic tank/connection to sewer | Et03 | NG111S0307
NG | Area and offloading pit oil tight connected to a oil interceptor | Et04 | NG111S0307
NG | Water tight forecourt area with water collection by means of gutter connected to a oil interceptor | Et05 | NG111S0307
NG | Rain: sizing of the collection networks on the station, pre-treatment, storm basin | Et01 | NG111S0307
NG | Separate networks for collecting water from service & wash bays and from forecourt and offloading areas | Et02 | NG111S0307
NG | Double skin tanks and leak detection | EP01 | NG111S0307
NG | Overfill prevention devices (fuel tanks above ground or under ground) | EP02 | NG111S0307
NG | Pre-equipment for vapor recovery 'Stage 1' (recovery of gazoline vapors from tanks of the service station during deliveries) | EP03 | NG111S0307
NG | Oil and water tight sumps above underground tanks | EP04 | NG111S0307
NG | All underground pipes HDPE and double wall pipes for filling | EP05 | NG111S0307
NG | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | NG111S0307
NG | Breakaway coupling for dispenser | EP07 | NG111S0307
NG | Waterproofing under the dispensing units: -[only in suction] by a concrete slab under the dispenser (suprression of the masonry manholes) and a steel plate - or Watertight sump below the dispenser | EP08 | NG111S0307
NG | Positioning and sizing of vent pipes with respect to neighbourhood, transfer, hotspots..... | EP09 | NG111S0307
NG | Common offloading area and remote filling | EP10 | NG111S0307
NG | Pressurized installations (yes/no) | EP11 | NG111S0307 | 1 |  | 100
NG | Kerosene in a separate tank or in a compartment separated from other products by a double wall with leak detection | EP1 | NG111S0307
NG | Ban on overhead tanks containing gasoline or kerosene | EP2 | NG111S0307
NG | Overhead tanks containing diesel with double wall or in a retention basin | EP3 | NG111S0307
NG | Study_36 | Inv36 | NG111S0307
NG | EP | 78 | NG111S0307
YT | Incendie (Extincteurs à main, Bacs à sable, Couverture Antifeu) | Es01 | YT242
YT | Mise à la terre des équipements | Es02 | YT242
YT | Grillage avertisseur câbles-tuyauteries | Es03 | YT242
YT | Platine de fixation des échelles sur accès toitures et auvents - Résistance des structures | Es04 | YT242
YT | Arrêt d'urgence piste | Es05 | YT242
YT | Tableau électrique consignation | Es06 | YT242
YT | Tableau électectrique équipé disjoncteurs différentiels | Es07 | YT242
YT | Appel d'urgence - Installations sans surveillance | Es08 | YT242
YT | Système de caillebotis amovibles sur les fosses des baies de lavage | Es01 | YT242
YT | Sol anti-dérapant dans les baies de lavage | Es02 | YT242
YT | Potelets de protection en acier en extrémité d'une fosse | Es03 | YT242
YT | Guide chasse-roue en bordure d'ouverture d'une fosse | Es04 | YT242
YT | Réducteurs de vitesse en entrée de station(largeur réduite/ralentisseur) | Es05 | YT242
YT | Déplacement des lignes électriques aériennes en dehors des limites de la station-service ou passage en souterrain des lignes électriques | Es06 | YT242
YT | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux provenant des aires de distribution et de dépotage | Et01 | YT242
YT | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux des baies de lavage et/ou d'entretien | Et02 | YT242
YT | Station épuration-Fosse septique | Et03 | YT242
YT | Aire et fosse de dépotage étanches et raccordées à un séparateur d'hydrocarbures | Et04 | YT242
YT | Zones de distribution étanches avec collecte des eaux par des caniveaux raccordés à un séparateur (à minima surface sous auvent) | Et05 | YT242
YT | Pluies : dimensionnement des réseaux de collecte sur la station, prétraitement, bassin d'orage | Et01 | YT242
YT | Réseaux séparatifs pour la collecte des eaux des baies d'entretien & lavage et des zones de distribution & dépotage | Et02 | YT242
YT | Réservoirs double enveloppe avec détecteur de fuites (tous carburants et pétrole lampant) | EP01 | YT242
YT | Limiteurs d'emplissage (réservoirs carburants enterrés ou aériens) | EP02 | YT242
YT | Pré-équipement pour la récupération de vapeurs ' Stage 1 ' | EP03 | YT242
YT | Cheminées de trou d'homme étanches au dessus des réservoirs d'hydrocarbures | EP04 | YT242
YT | Tuyauteries double enveloppe pour le dépotage | EP05 | YT242
YT | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | YT242
YT | Raccords cassants sur les flexibles des distributeurs | EP07 | YT242
YT | Etancheité sous les appareils distributeurs : - par une dalle béton sous les distributeurs (suprression des regards maçonnés) et d'un lèche frite [uniquement en aspiration] - ou Chambre étanche en dessous des appareils distributeurs | EP08 | YT242
YT | Positionnement et dimensionnement des évents par rapport au voisinage , dépotage , points chauds … | EP09 | YT242
YT | Zone de dépotage commune et bouches de dépotage regroupées | EP10 | YT242
YT | Installations en refoulement : interdites, sauf exceptions (altitude, pression de vapeur des carburants, température des produits). Autorisation à obtenir. | EP11 | YT242
YT | Pétrole lampant dans un réservoir séparé ou dans un compartiment séparé des autres produits par une double paroi avec détection de fuite | EP1 | YT242
YT | Interdiction des réservoirs aériens contenant de l'essence ou du pétrole lampant | EP2 | YT242
YT | Réservoirs aériens contenant du gazole en double enveloppe ou dans cuvette de rétention | EP3 | YT242
YT | Study_36 | Inv36 | YT242
YT | EP | 9 | YT242
EG | Fire Protection (Portable fire extinguishers, Sand buckets, Fire blanket) | Es01 | 112638
EG | Grounding of equipment | Es02 | 112638
EG | Cables-Piping identification netting | Es03 | 112638
EG | Fixing plate for attaching ladders to roof of canopy or building | Es04 | 112638
EG | Emergency switch - fuel distribution | Es05 | 112638
EG | Electrical boards - log-out tag-out | Es06 | 112638
EG | Electrical boards-differential switches | Es07 | 112638
EG | Emergency call systeme- automatic distribution | Es08 | 112638
EG | Compliance bay (service and wash) : Removable duckboard system | Es01 | 112638
EG | Non slippery ground floor in service bay | Es02 | 112638
EG | Protective steel posts at the end of service bay pit | Es03 | 112638
EG | Wheel guard rail at the edge of a pit opening | Es04 | 112638
EG | Speed reducer at the station entrance (reduced width / bumper) | Es05 | 112638
EG | Absence of overhead electrical lines | Es06 | 112638
EG | Sludge-oil separator for forecourt/offloading areas | Et01 | 112638
EG | Sludge-oil separator for wash or service bays | Et02 | 112638
EG | Water treatment system/septic tank/connection to sewer | Et03 | 112638
EG | Area and offloading pit oil tight connected to a oil interceptor | Et04 | 112638
EG | Water tight forecourt area with water collection by means of gutter connected to a oil interceptor | Et05 | 112638
EG | Rain: sizing of the collection networks on the station, pre-treatment, storm basin | Et01 | 112638
EG | Separate networks for collecting water from service & wash bays and from forecourt and offloading areas | Et02 | 112638
EG | Double skin tanks and leak detection | EP01 | 112638
EG | Overfill prevention devices (fuel tanks above ground or under ground) | EP02 | 112638
EG | Pre-equipment for vapor recovery 'Stage 1' (recovery of gazoline vapors from tanks of the service station during deliveries) | EP03 | 112638
EG | Oil and water tight sumps above underground tanks | EP04 | 112638
EG | All underground pipes HDPE and double wall pipes for filling | EP05 | 112638
EG | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | 112638
EG | Breakaway coupling for dispenser | EP07 | 112638
EG | Waterproofing under the dispensing units: -[only in suction] by a concrete slab under the dispenser (suprression of the masonry manholes) and a steel plate - or Watertight sump below the dispenser | EP08 | 112638
EG | Positioning and sizing of vent pipes with respect to neighbourhood, transfer, hotspots..... | EP09 | 112638
EG | Common offloading area and remote filling | EP10 | 112638
EG | Pressurized installations (yes/no) | EP11 | 112638
EG | Kerosene in a separate tank or in a compartment separated from other products by a double wall with leak detection | EP1 | 112638
EG | Ban on overhead tanks containing gasoline or kerosene | EP2 | 112638
EG | Overhead tanks containing diesel with double wall or in a retention basin | EP3 | 112638
EG | Study_36 | Inv36 | 112638
EG | EP | 31 | 112638
ER | Fire Protection (Portable fire extinguishers, Sand buckets, Fire blanket) | Es01 | ER1112S001
ER | Grounding of equipment | Es02 | ER1112S001
ER | Cables-Piping identification netting | Es03 | ER1112S001
ER | Fixing plate for attaching ladders to roof of canopy or building | Es04 | ER1112S001
ER | Emergency switch - fuel distribution | Es05 | ER1112S001
ER | Electrical boards - log-out tag-out | Es06 | ER1112S001
ER | Electrical boards-differential switches | Es07 | ER1112S001
ER | Emergency call systeme- automatic distribution | Es08 | ER1112S001
ER | Compliance bay (service and wash) : Removable duckboard system | Es01 | ER1112S001
ER | Non slippery ground floor in service bay | Es02 | ER1112S001
ER | Protective steel posts at the end of service bay pit | Es03 | ER1112S001
ER | Wheel guard rail at the edge of a pit opening | Es04 | ER1112S001
ER | Speed reducer at the station entrance (reduced width / bumper) | Es05 | ER1112S001
ER | Absence of overhead electrical lines | Es06 | ER1112S001
ER | Sludge-oil separator for forecourt/offloading areas | Et01 | ER1112S001
ER | Sludge-oil separator for wash or service bays | Et02 | ER1112S001
ER | Water treatment system/septic tank/connection to sewer | Et03 | ER1112S001
ER | Area and offloading pit oil tight connected to a oil interceptor | Et04 | ER1112S001
ER | Water tight forecourt area with water collection by means of gutter connected to a oil interceptor | Et05 | ER1112S001
ER | Rain: sizing of the collection networks on the station, pre-treatment, storm basin | Et01 | ER1112S001
ER | Separate networks for collecting water from service & wash bays and from forecourt and offloading areas | Et02 | ER1112S001
ER | Double skin tanks and leak detection | EP01 | ER1112S001
ER | Overfill prevention devices (fuel tanks above ground or under ground) | EP02 | ER1112S001
ER | Pre-equipment for vapor recovery 'Stage 1' (recovery of gazoline vapors from tanks of the service station during deliveries) | EP03 | ER1112S001
ER | Oil and water tight sumps above underground tanks | EP04 | ER1112S001
ER | All underground pipes HDPE and double wall pipes for filling | EP05 | ER1112S001
ER | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | ER1112S001
ER | Breakaway coupling for dispenser | EP07 | ER1112S001
ER | Waterproofing under the dispensing units: -[only in suction] by a concrete slab under the dispenser (suprression of the masonry manholes) and a steel plate - or Watertight sump below the dispenser | EP08 | ER1112S001
ER | Positioning and sizing of vent pipes with respect to neighbourhood, transfer, hotspots..... | EP09 | ER1112S001
ER | Common offloading area and remote filling | EP10 | ER1112S001
ER | Pressurized installations (yes/no) | EP11 | ER1112S001
ER | Kerosene in a separate tank or in a compartment separated from other products by a double wall with leak detection | EP1 | ER1112S001
ER | Ban on overhead tanks containing gasoline or kerosene | EP2 | ER1112S001
ER | Overhead tanks containing diesel with double wall or in a retention basin | EP3 | ER1112S001
ER | Study_36 | Inv36 | ER1112S001
ER | EP | 0 | ER1112S001
ET | Fire Protection (Portable fire extinguishers, Sand buckets, Fire blanket) | Es01 | 100000
ET | Grounding of equipment | Es02 | 100000
ET | Cables-Piping identification netting | Es03 | 100000
ET | Fixing plate for attaching ladders to roof of canopy or building | Es04 | 100000
ET | Emergency switch - fuel distribution | Es05 | 100000
ET | Electrical boards - log-out tag-out | Es06 | 100000
ET | Electrical boards-differential switches | Es07 | 100000
ET | Emergency call systeme- automatic distribution | Es08 | 100000
ET | Compliance bay (service and wash) : Removable duckboard system | Es01 | 100000
ET | Non slippery ground floor in service bay | Es02 | 100000
ET | Protective steel posts at the end of service bay pit | Es03 | 100000
ET | Wheel guard rail at the edge of a pit opening | Es04 | 100000
ET | Speed reducer at the station entrance (reduced width / bumper) | Es05 | 100000
ET | Absence of overhead electrical lines | Inv14 | 100000
ET | Sludge-oil separator for forecourt/offloading areas | Et01 | 100000
ET | Sludge-oil separator for wash or service bays | Et02 | 100000
ET | Water treatment system/septic tank/connection to sewer | Et03 | 100000
ET | Area and offloading pit oil tight connected to a oil interceptor | Et04 | 100000
ET | Water tight forecourt area with water collection by means of gutter connected to a oil interceptor | Et05 | 100000
ET | Rain: sizing of the collection networks on the station, pre-treatment, storm basin | Et01 | 100000
ET | Separate networks for collecting water from service & wash bays and from forecourt and offloading areas | Et02 | 100000
ET | Double skin tanks and leak detection | EP01 | 100000
ET | Overfill prevention devices (fuel tanks above ground or under ground) | EP02 | 100000
ET | Pre-equipment for vapor recovery 'Stage 1' (recovery of gazoline vapors from tanks of the service station during deliveries) | EP03 | 100000
ET | Oil and water tight sumps above underground tanks | EP04 | 100000
ET | All underground pipes HDPE and double wall pipes for filling | EP05 | 100000
ET | All underground pipes HDPE | EP06 | 100000
ET | Breakaway coupling for dispenser | EP07 | 100000
ET | Waterproofing under the dispensing units: -[only in suction] by a concrete slab under the dispenser (suprression of the masonry manholes) and a steel plate - or Watertight sump below the dispenser | EP08 | 100000
ET | Positioning and sizing of vent pipes with respect to neighbourhood, transfer, hotspots..... | EP09 | 100000
ET | Common offloading area and remote filling | EP10 | 100000
ET | Pressurized installations (yes/no) | EP11 | 100000
ET | Kerosene in a separate tank or in a compartment separated from other products by a double wall with leak detection | EP1 | 100000
ET | Ban on overhead tanks containing gasoline or kerosene | EP2 | 100000
ET | Overhead tanks containing diesel with double wall or in a retention basin | EP3 | 100000
ET | Study_36 | Inv36 | 100000
ET | EP | 2 | 100000
MG | Incendie (Extincteurs à main, Bacs à sable, Couverture Antifeu) | Es01 | MG111SAFIA
MG | Mise à la terre des équipements | Es02 | MG111SAFIA
MG | Grillage avertisseur câbles-tuyauteries | Es03 | MG111SAFIA
MG | Platine de fixation des échelles sur accès toitures et auvents - Résistance des structures | Es04 | MG111SAFIA
MG | Arrêt d'urgence piste | Es05 | MG111SAFIA
MG | Tableau électrique consignation | Es06 | MG111SAFIA
MG | Tableau électectrique équipé disjoncteurs différentiels | Es07 | MG111SAFIA
MG | Appel d'urgence - Installations sans surveillance | Es08 | MG111SAFIA
MG | Système de caillebotis amovibles sur les fosses des baies de lavage | Es01 | MG111SAFIA
MG | Sol anti-dérapant dans les baies de lavage | Es02 | MG111SAFIA
MG | Potelets de protection en acier en extrémité d'une fosse | Es03 | MG111SAFIA
MG | Guide chasse-roue en bordure d'ouverture d'une fosse | Es04 | MG111SAFIA
MG | Réducteurs de vitesse en entrée de station(largeur réduite/ralentisseur) | Es05 | MG111SAFIA
MG | Déplacement des lignes électriques aériennes en dehors des limites de la station-service ou passage en souterrain des lignes électriques | Es06 | MG111SAFIA
MG | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux provenant des aires de distribution et de dépotage | Et01 | MG111SAFIA
MG | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux des baies de lavage et/ou d'entretien | Et02 | MG111SAFIA
MG | Station épuration-Fosse septique | Et03 | MG111SAFIA
MG | Aire et fosse de dépotage étanches et raccordées à un séparateur d'hydrocarbures | Et04 | MG111SAFIA
MG | Zones de distribution étanches avec collecte des eaux par des caniveaux raccordés à un séparateur (à minima surface sous auvent) | Et05 | MG111SAFIA
MG | Pluies : dimensionnement des réseaux de collecte sur la station, prétraitement, bassin d'orage | Et01 | MG111SAFIA
MG | Réseaux séparatifs pour la collecte des eaux des baies d'entretien & lavage et des zones de distribution & dépotage | Et02 | MG111SAFIA
MG | Réservoirs double enveloppe avec détecteur de fuites (tous carburants et pétrole lampant) | EP01 | MG111SAFIA
MG | Limiteurs d'emplissage (réservoirs carburants enterrés ou aériens) | EP02 | MG111SAFIA
MG | Pré-équipement pour la récupération de vapeurs ' Stage 1 ' | EP03 | MG111SAFIA
MG | Cheminées de trou d'homme étanches au dessus des réservoirs d'hydrocarbures | EP04 | MG111SAFIA
MG | Tuyauteries double enveloppe pour le dépotage | EP05 | MG111SAFIA
MG | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | MG111SAFIA
MG | Raccords cassants sur les flexibles des distributeurs | EP07 | MG111SAFIA
MG | Etancheité sous les appareils distributeurs : - par une dalle béton sous les distributeurs (suprression des regards maçonnés) et d'un lèche frite [uniquement en aspiration] - ou Chambre étanche en dessous des appareils distributeurs | EP08 | MG111SAFIA
MG | Positionnement et dimensionnement des évents par rapport au voisinage , dépotage , points chauds … | EP09 | MG111SAFIA
MG | Zone de dépotage commune et bouches de dépotage regroupées | EP10 | MG111SAFIA
MG | Installations en refoulement : interdites, sauf exceptions (altitude, pression de vapeur des carburants, température des produits). Autorisation à obtenir. | EP11 | MG111SAFIA
MG | Pétrole lampant dans un réservoir séparé ou dans un compartiment séparé des autres produits par une double paroi avec détection de fuite | EP1 | MG111SAFIA
MG | Interdiction des réservoirs aériens contenant de l'essence ou du pétrole lampant | EP2 | MG111SAFIA
MG | Réservoirs aériens contenant du gazole en double enveloppe ou dans cuvette de rétention | EP3 | MG111SAFIA
MG | Study_36 | Inv36 | MG111SAFIA
MG | EP | 37 | MG111SAFIA
MA | Incendie (Extincteurs à main, Bacs à sable, Couverture Antifeu) | Es01 | MA111S4386
MA | Mise à la terre des équipements | Es02 | MA111S4386
MA | Grillage avertisseur câbles-tuyauteries | Es03 | MA111S4386
MA | Platine de fixation des échelles sur accès toitures et auvents - Résistance des structures | Es04 | MA111S4386
MA | Arrêt d'urgence piste | Es05 | MA111S4386
MA | Tableau électrique consignation | Es06 | MA111S4386
MA | Tableau électectrique équipé disjoncteurs différentiels | Es07 | MA111S4386
MA | Appel d'urgence - Installations sans surveillance | Es08 | MA111S4386
MA | Système de caillebotis amovibles sur les fosses des baies de lavage | Es01 | MA111S4386
MA | Sol anti-dérapant dans les baies de lavage | Es02 | MA111S4386
MA | Potelets de protection en acier en extrémité d'une fosse | Es03 | MA111S4386
MA | Guide chasse-roue en bordure d'ouverture d'une fosse | Es04 | MA111S4386
MA | Déplacement des lignes électriques aériennes en dehors des limites de la station-service ou passage en souterrain des lignes électriques | Es06 | MA111S4386
MA | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux provenant des aires de distribution et de dépotage | Et01 | MA111S4386
MA | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux des baies de lavage et/ou d'entretien | Et02 | MA111S4386
MA | Station épuration-Fosse septique | Et03 | MA111S4386
MA | Aire et fosse de dépotage étanches et raccordées à un séparateur d'hydrocarbures | Et04 | MA111S4386
MA | Zones de distribution étanches avec collecte des eaux par des caniveaux raccordés à un séparateur (à minima surface sous auvent) | Et05 | MA111S4386
MA | Réservoirs double enveloppe avec détecteur de fuites (tous carburants et pétrole lampant) | EP01 | MA111S4386
MA | Limiteurs d'emplissage (réservoirs carburants enterrés ou aériens) | EP02 | MA111S4386
MA | Pré-équipement pour la récupération de vapeurs ' Stage 1 ' | EP03 | MA111S4386
MA | Cheminées de trou d'homme étanches au dessus des réservoirs d'hydrocarbures | EP04 | MA111S4386
MA | Tuyauteries double enveloppe pour le dépotage | EP05 | MA111S4386
MA | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | MA111S4386
MA | Raccords cassants sur les flexibles des distributeurs | EP07 | MA111S4386
MA | Etancheité sous les appareils distributeurs : - par une dalle béton sous les distributeurs (suprression des regards maçonnés) et d'un lèche frite [uniquement en aspiration] - ou Chambre étanche en dessous des appareils distributeurs | EP08 | MA111S4386
MA | Positionnement et dimensionnement des évents par rapport au voisinage , dépotage , points chauds … | EP09 | MA111S4386
MA | Zone de dépotage commune et bouches de dépotage regroupées | EP10 | MA111S4386
MA | Installations en refoulement : interdites, sauf exceptions (altitude, pression de vapeur des carburants, température des produits). Autorisation à obtenir. | EP11 | MA111S4386
MA | Interdiction des réservoirs aériens contenant de l'essence ou du pétrole lampant | EP2 | MA111S4386
MA | Réservoirs aériens contenant du gazole en double enveloppe ou dans cuvette de rétention | EP3 | MA111S4386
MA | Study_36 | Inv36 | MA111S4386
MA | EP | 104 | MA111S4386
MU | Incendie (Extincteurs à main, Bacs à sable, Couverture Antifeu) | Es01 | MU111S2001
MU | Mise à la terre des équipements | Es02 | MU111S2001
MU | Grillage avertisseur câbles-tuyauteries | Es03 | MU111S2001
MU | Platine de fixation des échelles sur accès toitures et auvents - Résistance des structures | Es04 | MU111S2001
MU | Arrêt d'urgence piste | Es05 | MU111S2001
MU | Tableau électrique consignation | Es06 | MU111S2001
MU | Tableau électectrique équipé disjoncteurs différentiels | Es07 | MU111S2001
MU | Appel d'urgence - Installations sans surveillance | Es08 | MU111S2001
MU | Système de caillebotis amovibles sur les fosses des baies de lavage | Es01 | MU111S2001
MU | Sol anti-dérapant dans les baies de lavage | Es02 | MU111S2001
MU | Potelets de protection en acier en extrémité d'une fosse | Es03 | MU111S2001
MU | Guide chasse-roue en bordure d'ouverture d'une fosse | Es04 | MU111S2001
MU | Réducteurs de vitesse en entrée de station(largeur réduite/ralentisseur) | Es05 | MU111S2001
MU | Déplacement des lignes électriques aériennes en dehors des limites de la station-service ou passage en souterrain des lignes électriques | Es06 | MU111S2001
MU | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux provenant des aires de distribution et de dépotage | Et01 | MU111S2001
MU | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux des baies de lavage et/ou d'entretien | Et02 | MU111S2001
MU | Station épuration-Fosse septique | Et03 | MU111S2001
MU | Aire et fosse de dépotage étanches et raccordées à un séparateur d'hydrocarbures | Et04 | MU111S2001
MU | Zones de distribution étanches avec collecte des eaux par des caniveaux raccordés à un séparateur (à minima surface sous auvent) | Et05 | MU111S2001
MU | Réservoirs double enveloppe avec détecteur de fuites (tous carburants et pétrole lampant) | EP01 | MU111S2001
MU | Limiteurs d'emplissage (réservoirs carburants enterrés ou aériens) | EP02 | MU111S2001
MU | Pré-équipement pour la récupération de vapeurs ' Stage 1 ' | EP03 | MU111S2001
MU | Cheminées de trou d'homme étanches au dessus des réservoirs d'hydrocarbures | EP04 | MU111S2001
MU | Tuyauteries double enveloppe pour le dépotage | EP05 | MU111S2001
MU | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | MU111S2001
MU | Raccords cassants sur les flexibles des distributeurs | EP07 | MU111S2001
MU | Etancheité sous les appareils distributeurs : - par une dalle béton sous les distributeurs (suprression des regards maçonnés) et d'un lèche frite [uniquement en aspiration] - ou Chambre étanche en dessous des appareils distributeurs | EP08 | MU111S2001
MU | Positionnement et dimensionnement des évents par rapport au voisinage , dépotage , points chauds … | EP09 | MU111S2001
MU | Zone de dépotage commune et bouches de dépotage regroupées | EP10 | MU111S2001
MU | Installations en refoulement : interdites, sauf exceptions (altitude, pression de vapeur des carburants, température des produits). Autorisation à obtenir. | EP11 | MU111S2001
MU | Pétrole lampant dans un réservoir séparé ou dans un compartiment séparé des autres produits par une double paroi avec détection de fuite | EP1 | MU111S2001
MU | Interdiction des réservoirs aériens contenant de l'essence ou du pétrole lampant | EP2 | MU111S2001
MU | Réservoirs aériens contenant du gazole en double enveloppe ou dans cuvette de rétention | EP3 | MU111S2001
MU | Study_36 | Inv36 | MU111S2001
MU | EP | 10 | MU111S2001
RE | Incendie (Extincteurs à main, Bacs à sable, Couverture Antifeu) | Es01 | RE111S0012
RE | Mise à la terre des équipements | Es02 | RE111S0012
RE | Grillage avertisseur câbles-tuyauteries | Es03 | RE111S0012
RE | Platine de fixation des échelles sur accès toitures et auvents - Résistance des structures | Es04 | RE111S0012
RE | Arrêt d'urgence piste | Es05 | RE111S0012
RE | Tableau électrique consignation | Es06 | RE111S0012
RE | Tableau électectrique équipé disjoncteurs différentiels | Es07 | RE111S0012
RE | Appel d'urgence - Installations sans surveillance | Es08 | RE111S0012
RE | Système de caillebotis amovibles sur les fosses des baies de lavage | Es01 | RE111S0012
RE | Sol anti-dérapant dans les baies de lavage | Es02 | RE111S0012
RE | Potelets de protection en acier en extrémité d'une fosse | Es03 | RE111S0012
RE | Guide chasse-roue en bordure d'ouverture d'une fosse | Es04 | RE111S0012
RE | Réducteurs de vitesse en entrée de station(largeur réduite/ralentisseur) | Es05 | RE111S0012
RE | Déplacement des lignes électriques aériennes en dehors des limites de la station-service ou passage en souterrain des lignes électriques | Es06 | RE111S0012
RE | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux provenant des aires de distribution et de dépotage | Et01 | RE111S0012
RE | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux des baies de lavage et/ou d'entretien | Et02 | RE111S0012
RE | Station épuration-Fosse septique | Et03 | RE111S0012
RE | Aire et fosse de dépotage étanches et raccordées à un séparateur d'hydrocarbures | Et04 | RE111S0012
RE | Zones de distribution étanches avec collecte des eaux par des caniveaux raccordés à un séparateur (à minima surface sous auvent) | Et05 | RE111S0012
RE | Pluies : dimensionnement des réseaux de collecte sur la station, prétraitement, bassin d'orage | Et01 | RE111S0012
RE | Réseaux séparatifs pour la collecte des eaux des baies d'entretien & lavage et des zones de distribution & dépotage | Et02 | RE111S0012
RE | Réservoirs double enveloppe avec détecteur de fuites (tous carburants et pétrole lampant) | EP01 | RE111S0012
RE | Limiteurs d'emplissage (réservoirs carburants enterrés ou aériens) | EP02 | RE111S0012
RE | Pré-équipement pour la récupération de vapeurs ' Stage 1 ' | EP03 | RE111S0012
RE | Cheminées de trou d'homme étanches au dessus des réservoirs d'hydrocarbures | EP04 | RE111S0012
RE | Tuyauteries double enveloppe pour le dépotage | EP05 | RE111S0012
RE | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | RE111S0012
RE | Raccords cassants sur les flexibles des distributeurs | EP07 | RE111S0012
RE | Etancheité sous les appareils distributeurs : - par une dalle béton sous les distributeurs (suprression des regards maçonnés) et d'un lèche frite [uniquement en aspiration] - ou Chambre étanche en dessous des appareils distributeurs | EP08 | RE111S0012
RE | Positionnement et dimensionnement des évents par rapport au voisinage , dépotage , points chauds … | EP09 | RE111S0012
RE | Zone de dépotage commune et bouches de dépotage regroupées | EP10 | RE111S0012
RE | Installations en refoulement : interdites, sauf exceptions (altitude, pression de vapeur des carburants, température des produits). Autorisation à obtenir. | EP11 | RE111S0012 | 1 |  | 100
RE | Pétrole lampant dans un réservoir séparé ou dans un compartiment séparé des autres produits par une double paroi avec détection de fuite | EP1 | RE111S0012
RE | Interdiction des réservoirs aériens contenant de l'essence ou du pétrole lampant | EP2 | RE111S0012
RE | Réservoirs aériens contenant du gazole en double enveloppe ou dans cuvette de rétention | EP3 | RE111S0012
RE | Study_36 | Inv36 | RE111S0012
RE | EP | 19 | RE111S0012
TN | Incendie (Extincteurs à main, Bacs à sable, Couverture Antifeu) | Es01 | TN111S4251
TN | Mise à la terre des équipements | Es02 | TN111S4251
TN | Grillage avertisseur câbles-tuyauteries | Es03 | TN111S4251
TN | Platine de fixation des échelles sur accès toitures et auvents - Résistance des structures | Es04 | TN111S4251
TN | Arrêt d'urgence piste | Es05 | TN111S4251
TN | Tableau électrique consignation | Es06 | TN111S4251
TN | Tableau électectrique équipé disjoncteurs différentiels | Es07 | TN111S4251
TN | Appel d'urgence - Installations sans surveillance | Es08 | TN111S4251
TN | Système de caillebotis amovibles sur les fosses des baies de lavage | Es01 | TN111S4251
TN | Sol anti-dérapant dans les baies de lavage | Es02 | TN111S4251
TN | Potelets de protection en acier en extrémité d'une fosse | Es03 | TN111S4251
TN | Guide chasse-roue en bordure d'ouverture d'une fosse | Es04 | TN111S4251
TN | Réducteurs de vitesse en entrée de station(largeur réduite/ralentisseur) | Es05 | TN111S4251
TN | Déplacement des lignes électriques aériennes en dehors des limites de la station-service ou passage en souterrain des lignes électriques | Es06 | TN111S4251
TN | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux provenant des aires de distribution et de dépotage | Et01 | TN111S4251
TN | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux des baies de lavage et/ou d'entretien | Et02 | TN111S4251
TN | Station épuration-Fosse septique | Et03 | TN111S4251
TN | Aire et fosse de dépotage étanches et raccordées à un séparateur d'hydrocarbures | Et04 | TN111S4251
TN | Zones de distribution étanches avec collecte des eaux par des caniveaux raccordés à un séparateur (à minima surface sous auvent) | Et05 | TN111S4251
TN | Pluies : dimensionnement des réseaux de collecte sur la station, prétraitement, bassin d'orage | Et01 | TN111S4251
TN | Réseaux séparatifs pour la collecte des eaux des baies d'entretien & lavage et des zones de distribution & dépotage | Et02 | TN111S4251
TN | Réservoirs double enveloppe avec détecteur de fuites (tous carburants et pétrole lampant) | EP01 | TN111S4251
TN | Limiteurs d'emplissage (réservoirs carburants enterrés ou aériens) | EP02 | TN111S4251
TN | Pré-équipement pour la récupération de vapeurs ' Stage 1 ' | EP03 | TN111S4251
TN | Cheminées de trou d'homme étanches au dessus des réservoirs d'hydrocarbures | EP04 | TN111S4251
TN | Tuyauteries double enveloppe pour le dépotage | EP05 | TN111S4251
TN | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | TN111S4251
TN | Raccords cassants sur les flexibles des distributeurs | EP07 | TN111S4251
TN | Etancheité sous les appareils distributeurs : - par une dalle béton sous les distributeurs (suprression des regards maçonnés) et d'un lèche frite [uniquement en aspiration] - ou Chambre étanche en dessous des appareils distributeurs | EP08 | TN111S4251
TN | Positionnement et dimensionnement des évents par rapport au voisinage , dépotage , points chauds … | EP09 | TN111S4251
TN | Zone de dépotage commune et bouches de dépotage regroupées | EP10 | TN111S4251
TN | Installations en refoulement : interdites, sauf exceptions (altitude, pression de vapeur des carburants, température des produits). Autorisation à obtenir. | EP11 | TN111S4251 |  | 100 | 100
TN | Pétrole lampant dans un réservoir séparé ou dans un compartiment séparé des autres produits par une double paroi avec détection de fuite | EP1 | TN111S4251
TN | Interdiction des réservoirs aériens contenant de l'essence ou du pétrole lampant | EP2 | TN111S4251
TN | Réservoirs aériens contenant du gazole en double enveloppe ou dans cuvette de rétention | EP3 | TN111S4251
TN | Study_36 | Inv36 | TN111S4251
TN | EP | 16 | TN111S4251
TG | Incendie (Extincteurs à main, Bacs à sable, Couverture Antifeu) | Es01 | TG111S2570
TG | Mise à la terre des équipements | Es02 | TG111S2570
TG | Grillage avertisseur câbles-tuyauteries | Es03 | TG111S2570
TG | Platine de fixation des échelles sur accès toitures et auvents - Résistance des structures | Es04 | TG111S2570
TG | Arrêt d'urgence piste | Es05 | TG111S2570
TG | Tableau électrique consignation | Es06 | TG111S2570
TG | Tableau électectrique équipé disjoncteurs différentiels | Es07 | TG111S2570
TG | Appel d'urgence - Installations sans surveillance | Es08 | TG111S2570
TG | Système de caillebotis amovibles sur les fosses des baies de lavage | Es01 | TG111S2570
TG | Sol anti-dérapant dans les baies de lavage | Es02 | TG111S2570
TG | Potelets de protection en acier en extrémité d'une fosse | Es03 | TG111S2570
TG | Guide chasse-roue en bordure d'ouverture d'une fosse | Es04 | TG111S2570
TG | Réducteurs de vitesse en entrée de station(largeur réduite/ralentisseur) | Es05 | TG111S2570
TG | Déplacement des lignes électriques aériennes en dehors des limites de la station-service ou passage en souterrain des lignes électriques | Es06 | TG111S2570
TG | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux provenant des aires de distribution et de dépotage | Et01 | TG111S2570
TG | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux des baies de lavage et/ou d'entretien | Et02 | TG111S2570
TG | Station épuration-Fosse septique | Et03 | TG111S2570
TG | Aire et fosse de dépotage étanches et raccordées à un séparateur d'hydrocarbures | Et04 | TG111S2570
TG | Zones de distribution étanches avec collecte des eaux par des caniveaux raccordés à un séparateur (à minima surface sous auvent) | Et05 | TG111S2570
TG | Pluies : dimensionnement des réseaux de collecte sur la station, prétraitement, bassin d'orage | Et01 | TG111S2570
TG | Réseaux séparatifs pour la collecte des eaux des baies d'entretien & lavage et des zones de distribution & dépotage | Et02 | TG111S2570
TG | Réservoirs double enveloppe avec détecteur de fuites (tous carburants et pétrole lampant) | EP01 | TG111S2570
TG | Limiteurs d'emplissage (réservoirs carburants enterrés ou aériens) | EP02 | TG111S2570
TG | Pré-équipement pour la récupération de vapeurs ' Stage 1 ' | EP03 | TG111S2570
TG | Cheminées de trou d'homme étanches au dessus des réservoirs d'hydrocarbures | EP04 | TG111S2570
TG | Tuyauteries double enveloppe pour le dépotage | EP05 | TG111S2570
TG | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | TG111S2570
TG | Raccords cassants sur les flexibles des distributeurs | EP07 | TG111S2570
TG | Etancheité sous les appareils distributeurs : - par une dalle béton sous les distributeurs (suprression des regards maçonnés) et d'un lèche frite [uniquement en aspiration] - ou Chambre étanche en dessous des appareils distributeurs | EP08 | TG111S2570
TG | Positionnement et dimensionnement des évents par rapport au voisinage , dépotage , points chauds … | EP09 | TG111S2570
TG | Zone de dépotage commune et bouches de dépotage regroupées | EP10 | TG111S2570
TG | Installations en refoulement : interdites, sauf exceptions (altitude, pression de vapeur des carburants, température des produits). Autorisation à obtenir. | EP11 | TG111S2570 | 1 |  | 100
TG | Pétrole lampant dans un réservoir séparé ou dans un compartiment séparé des autres produits par une double paroi avec détection de fuite | EP1 | TG111S2570
TG | Interdiction des réservoirs aériens contenant de l'essence ou du pétrole lampant | EP2 | TG111S2570
TG | Réservoirs aériens contenant du gazole en double enveloppe ou dans cuvette de rétention | EP3 | TG111S2570
TG | Study_36 | Inv36 | TG111S2570
TG | EP | 0 | TG111S2570
TD | Incendie (Extincteurs à main, Bacs à sable, Couverture Antifeu) | Es01 | TD111S0001
TD | Mise à la terre des équipements | Es02 | TD111S0001
TD | Grillage avertisseur câbles-tuyauteries | Es03 | TD111S0001
TD | Platine de fixation des échelles sur accès toitures et auvents - Résistance des structures | Es04 | TD111S0001
TD | Arrêt d'urgence piste | Es05 | TD111S0001
TD | Tableau électrique consignation | Es06 | TD111S0001
TD | Tableau électectrique équipé disjoncteurs différentiels | Es07 | TD111S0001
TD | Appel d'urgence - Installations sans surveillance | Es08 | TD111S0001
TD | Système de caillebotis amovibles sur les fosses des baies de lavage | Es01 | TD111S0001
TD | Sol anti-dérapant dans les baies de lavage | Es02 | TD111S0001
TD | Potelets de protection en acier en extrémité d'une fosse | Es03 | TD111S0001
TD | Guide chasse-roue en bordure d'ouverture d'une fosse | Es04 | TD111S0001
TD | Réducteurs de vitesse en entrée de station(largeur réduite/ralentisseur) | Es05 | TD111S0001
TD | Déplacement des lignes électriques aériennes en dehors des limites de la station-service ou passage en souterrain des lignes électriques | Es06 | TD111S0001
TD | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux provenant des aires de distribution et de dépotage | Et01 | TD111S0001
TD | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux des baies de lavage et/ou d'entretien | Et02 | TD111S0001
TD | Station épuration-Fosse septique | Et03 | TD111S0001
TD | Aire et fosse de dépotage étanches et raccordées à un séparateur d'hydrocarbures | Et04 | TD111S0001
TD | Zones de distribution étanches avec collecte des eaux par des caniveaux raccordés à un séparateur (à minima surface sous auvent) | Et05 | TD111S0001
TD | Pluies : dimensionnement des réseaux de collecte sur la station, prétraitement, bassin d'orage | Et01 | TD111S0001
TD | Réseaux séparatifs pour la collecte des eaux des baies d'entretien & lavage et des zones de distribution & dépotage | Et02 | TD111S0001
TD | Réservoirs double enveloppe avec détecteur de fuites (tous carburants et pétrole lampant) | EP01 | TD111S0001
TD | Limiteurs d'emplissage (réservoirs carburants enterrés ou aériens) | EP02 | TD111S0001
TD | Pré-équipement pour la récupération de vapeurs ' Stage 1 ' | EP03 | TD111S0001
TD | Cheminées de trou d'homme étanches au dessus des réservoirs d'hydrocarbures | EP04 | TD111S0001
TD | Tuyauteries double enveloppe pour le dépotage | EP05 | TD111S0001
TD | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | TD111S0001
TD | Raccords cassants sur les flexibles des distributeurs | EP07 | TD111S0001
TD | Etancheité sous les appareils distributeurs : - par une dalle béton sous les distributeurs (suprression des regards maçonnés) et d'un lèche frite [uniquement en aspiration] - ou Chambre étanche en dessous des appareils distributeurs | EP08 | TD111S0001
TD | Positionnement et dimensionnement des évents par rapport au voisinage , dépotage , points chauds … | EP09 | TD111S0001
TD | Zone de dépotage commune et bouches de dépotage regroupées | EP10 | TD111S0001
TD | Installations en refoulement : interdites, sauf exceptions (altitude, pression de vapeur des carburants, température des produits). Autorisation à obtenir. | EP11 | TD111S0001
TD | Pétrole lampant dans un réservoir séparé ou dans un compartiment séparé des autres produits par une double paroi avec détection de fuite | EP1 | TD111S0001
TD | Interdiction des réservoirs aériens contenant de l'essence ou du pétrole lampant | EP2 | TD111S0001
TD | Réservoirs aériens contenant du gazole en double enveloppe ou dans cuvette de rétention | EP3 | TD111S0001
TD | Study_36 | Inv36 | TD111S0001
TD | EP | 5 | TD111S0001
SN | Incendie (Extincteurs à main, Bacs à sable, Couverture Antifeu) | Es01 | SN111S3081
SN | Mise à la terre des équipements | Es02 | SN111S3081
SN | Grillage avertisseur câbles-tuyauteries | Es03 | SN111S3081
SN | Platine de fixation des échelles sur accès toitures et auvents - Résistance des structures | Es04 | SN111S3081
SN | Arrêt d'urgence piste | Es05 | SN111S3081
SN | Tableau électrique consignation | Es06 | SN111S3081
SN | Tableau électectrique équipé disjoncteurs différentiels | Es07 | SN111S3081
SN | Appel d'urgence - Installations sans surveillance | Es08 | SN111S3081
SN | Système de caillebotis amovibles sur les fosses des baies de lavage | Es01 | SN111S3081
SN | Sol anti-dérapant dans les baies de lavage | Es02 | SN111S3081
SN | Potelets de protection en acier en extrémité d'une fosse | Es03 | SN111S3081
SN | Guide chasse-roue en bordure d'ouverture d'une fosse | Es04 | SN111S3081
SN | Réducteurs de vitesse en entrée de station(largeur réduite/ralentisseur) | Es05 | SN111S3081
SN | Déplacement des lignes électriques aériennes en dehors des limites de la station-service ou passage en souterrain des lignes électriques | Es06 | SN111S3081
SN | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux provenant des aires de distribution et de dépotage | Et01 | SN111S3081
SN | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux des baies de lavage et/ou d'entretien | Et02 | SN111S3081
SN | Station épuration-Fosse septique | Et03 | SN111S3081
SN | Aire et fosse de dépotage étanches et raccordées à un séparateur d'hydrocarbures | Et04 | SN111S3081
SN | Zones de distribution étanches avec collecte des eaux par des caniveaux raccordés à un séparateur (à minima surface sous auvent) | Et05 | SN111S3081
SN | Pluies : dimensionnement des réseaux de collecte sur la station, prétraitement, bassin d'orage | Et01 | SN111S3081
SN | Réseaux séparatifs pour la collecte des eaux des baies d'entretien & lavage et des zones de distribution & dépotage | Et02 | SN111S3081
SN | Réservoirs double enveloppe avec détecteur de fuites (tous carburants et pétrole lampant) | EP01 | SN111S3081
SN | Limiteurs d'emplissage (réservoirs carburants enterrés ou aériens) | EP02 | SN111S3081
SN | Pré-équipement pour la récupération de vapeurs ' Stage 1 ' | EP03 | SN111S3081
SN | Cheminées de trou d'homme étanches au dessus des réservoirs d'hydrocarbures | EP04 | SN111S3081
SN | Tuyauteries double enveloppe pour le dépotage | EP05 | SN111S3081
SN | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | SN111S3081
SN | Raccords cassants sur les flexibles des distributeurs | EP07 | SN111S3081
SN | Etancheité sous les appareils distributeurs : - par une dalle béton sous les distributeurs (suprression des regards maçonnés) et d'un lèche frite [uniquement en aspiration] - ou Chambre étanche en dessous des appareils distributeurs | EP08 | SN111S3081
SN | Positionnement et dimensionnement des évents par rapport au voisinage , dépotage , points chauds … | EP09 | SN111S3081
SN | Zone de dépotage commune et bouches de dépotage regroupées | EP10 | SN111S3081
SN | Installations en refoulement : interdites, sauf exceptions (altitude, pression de vapeur des carburants, température des produits). Autorisation à obtenir. | EP11 | SN111S3081
SN | Pétrole lampant dans un réservoir séparé ou dans un compartiment séparé des autres produits par une double paroi avec détection de fuite | EP1 | SN111S3081
SN | Interdiction des réservoirs aériens contenant de l'essence ou du pétrole lampant | EP2 | SN111S3081
SN | Réservoirs aériens contenant du gazole en double enveloppe ou dans cuvette de rétention | EP3 | SN111S3081
SN | Study_36 | Inv36 | SN111S3081
SN | EP | 5 | SN111S3081
ML | Incendie (Extincteurs à main, Bacs à sable, Couverture Antifeu) | Es01 | ML111S0100
ML | Mise à la terre des équipements | Es02 | ML111S0100
ML | Grillage avertisseur câbles-tuyauteries | Es03 | ML111S0100
ML | Platine de fixation des échelles sur accès toitures et auvents - Résistance des structures | Es04 | ML111S0100
ML | Arrêt d'urgence piste | Es05 | ML111S0100
ML | Tableau électrique consignation | Es06 | ML111S0100
ML | Tableau électectrique équipé disjoncteurs différentiels | Es07 | ML111S0100
ML | Appel d'urgence - Installations sans surveillance | Es08 | ML111S0100
ML | Système de caillebotis amovibles sur les fosses des baies de lavage | Es01 | ML111S0100
ML | Sol anti-dérapant dans les baies de lavage | Es02 | ML111S0100
ML | Potelets de protection en acier en extrémité d'une fosse | Es03 | ML111S0100
ML | Guide chasse-roue en bordure d'ouverture d'une fosse | Es04 | ML111S0100
ML | Réducteurs de vitesse en entrée de station(largeur réduite/ralentisseur) | Es05 | ML111S0100
ML | Déplacement des lignes électriques aériennes en dehors des limites de la station-service ou passage en souterrain des lignes électriques | Es06 | ML111S0100
ML | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux provenant des aires de distribution et de dépotage | Et01 | ML111S0100
ML | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux des baies de lavage et/ou d'entretien | Et02 | ML111S0100
ML | Station épuration-Fosse septique | Et03 | ML111S0100
ML | Aire et fosse de dépotage étanches et raccordées à un séparateur d'hydrocarbures | Et04 | ML111S0100
ML | Zones de distribution étanches avec collecte des eaux par des caniveaux raccordés à un séparateur (à minima surface sous auvent) | Et05 | ML111S0100
ML | Réservoirs double enveloppe avec détecteur de fuites (tous carburants et pétrole lampant) | EP01 | ML111S0100
ML | Limiteurs d'emplissage (réservoirs carburants enterrés ou aériens) | EP02 | ML111S0100
ML | Pré-équipement pour la récupération de vapeurs ' Stage 1 ' | EP03 | ML111S0100
ML | Cheminées de trou d'homme étanches au dessus des réservoirs d'hydrocarbures | EP04 | ML111S0100
ML | Tuyauteries double enveloppe pour le dépotage | EP05 | ML111S0100
ML | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | ML111S0100
ML | Raccords cassants sur les flexibles des distributeurs | EP07 | ML111S0100
ML | Etancheité sous les appareils distributeurs : - par une dalle béton sous les distributeurs (suprression des regards maçonnés) et d'un lèche frite [uniquement en aspiration] - ou Chambre étanche en dessous des appareils distributeurs | EP08 | ML111S0100
ML | Positionnement et dimensionnement des évents par rapport au voisinage , dépotage , points chauds … | EP09 | ML111S0100
ML | Zone de dépotage commune et bouches de dépotage regroupées | EP10 | ML111S0100
ML | Installations en refoulement : interdites, sauf exceptions (altitude, pression de vapeur des carburants, température des produits). Autorisation à obtenir. | EP11 | ML111S0100
ML | Pétrole lampant dans un réservoir séparé ou dans un compartiment séparé des autres produits par une double paroi avec détection de fuite | EP1 | ML111S0100
ML | Interdiction des réservoirs aériens contenant de l'essence ou du pétrole lampant | EP2 | ML111S0100
ML | Réservoirs aériens contenant du gazole en double enveloppe ou dans cuvette de rétention | EP3 | ML111S0100
ML | Study_36 | Inv36 | ML111S0100
ML | EP | 0 | ML111S0100
GH | Fire Protection (Portable fire extinguishers, Sand buckets, Fire blanket) | Es01 | GH111S0001
GH | Grounding of equipment | Es02 | GH111S0001
GH | Cables-Piping identification netting | Es03 | GH111S0001
GH | Fixing plate for attaching ladders to roof of canopy or building | Es04 | GH111S0001
GH | Emergency switch - fuel distribution | Es05 | GH111S0001
GH | Electrical boards - log-out tag-out | Es06 | GH111S0001
GH | Electrical boards-differential switches | Es07 | GH111S0001
GH | Emergency call systeme- automatic distribution | Es08 | GH111S0001
GH | Compliance bay (service and wash) : Removable duckboard system | Es01 | GH111S0001
GH | Non slippery ground floor in service bay | Es02 | GH111S0001
GH | Protective steel posts at the end of service bay pit | Es03 | GH111S0001
GH | Wheel guard rail at the edge of a pit opening | Es04 | GH111S0001
GH | Speed reducer at the station entrance (reduced width / bumper) | Es05 | GH111S0001
GH | Absence of overhead electrical lines | Es06 | GH111S0001
GH | Sludge-oil separator for forecourt/offloading areas | Et01 | GH111S0001
GH | Sludge-oil separator for wash or service bays | Et02 | GH111S0001
GH | Water treatment system/septic tank/connection to sewer | Et03 | GH111S0001
GH | Area and offloading pit oil tight connected to a oil interceptor | Et04 | GH111S0001
GH | Water tight forecourt area with water collection by means of gutter connected to a oil interceptor | Et05 | GH111S0001
GH | Rain: sizing of the collection networks on the station, pre-treatment, storm basin | Et01 | GH111S0001
GH | Separate networks for collecting water from service & wash bays and from forecourt and offloading areas | Et02 | GH111S0001
GH | Double skin tanks and leak detection | EP01 | GH111S0001
GH | Overfill prevention devices (fuel tanks above ground or under ground) | EP02 | GH111S0001
GH | Pre-equipment for vapor recovery 'Stage 1' (recovery of gazoline vapors from tanks of the service station during deliveries) | EP03 | GH111S0001
GH | Oil and water tight sumps above underground tanks | EP04 | GH111S0001
GH | All underground pipes HDPE and double wall pipes for filling | EP05 | GH111S0001
GH | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | GH111S0001
GH | Breakaway coupling for dispenser | EP07 | GH111S0001
GH | Waterproofing under the dispensing units: -[only in suction] by a concrete slab under the dispenser (suprression of the masonry manholes) and a steel plate - or Watertight sump below the dispenser | EP08 | GH111S0001
GH | Positioning and sizing of vent pipes with respect to neighbourhood, transfer, hotspots..... | EP09 | GH111S0001
GH | Common offloading area and remote filling | EP10 | GH111S0001
GH | Pressurized installations (yes/no) | EP11 | GH111S0001 | 1 |  | 100
GH | Kerosene in a separate tank or in a compartment separated from other products by a double wall with leak detection | EP1 | GH111S0001
GH | Ban on overhead tanks containing gasoline or kerosene | EP2 | GH111S0001
GH | Overhead tanks containing diesel with double wall or in a retention basin | EP3 | GH111S0001
GH | Study_36 | Inv36 | GH111S0001
GH | EP | 3 | GH111S0001
CE | Incendie (Extincteurs à main, Bacs à sable, Couverture Antifeu) | Es01
CE | Mise à la terre des équipements | Es02
CE | Grillage avertisseur câbles-tuyauteries | Es03
CE | Platine de fixation des échelles sur accès toitures et auvents - Résistance des structures | Es04
CE | Arrêt d'urgence piste | Es05
CE | Tableau électrique consignation | Es06
CE | Tableau électectrique équipé disjoncteurs différentiels | Es07
CE | Appel d'urgence - Installations sans surveillance | Es08
CE | Système de caillebotis amovibles sur les fosses des baies de lavage | Es01
CE | Sol anti-dérapant dans les baies de lavage | Es02
CE | Potelets de protection en acier en extrémité d'une fosse | Es03
CE | Guide chasse-roue en bordure d'ouverture d'une fosse | Es04
CE | Réducteurs de vitesse en entrée de station(largeur réduite/ralentisseur) | Es05
CE | Déplacement des lignes électriques aériennes en dehors des limites de la station-service ou passage en souterrain des lignes électriques | Es06
CE | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux provenant des aires de distribution et de dépotage | Et01
CE | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux des baies de lavage et/ou d'entretien | Et02
CE | Station épuration-Fosse septique | Et03
CE | Aire et fosse de dépotage étanches et raccordées à un séparateur d'hydrocarbures | Et04
CE | Zones de distribution étanches avec collecte des eaux par des caniveaux raccordés à un séparateur (à minima surface sous auvent) | Et05
CE | Réservoirs double enveloppe avec détecteur de fuites (tous carburants et pétrole lampant) | EP01
CE | Limiteurs d'emplissage (réservoirs carburants enterrés ou aériens) | EP02
CE | Pré-équipement pour la récupération de vapeurs ' Stage 1 ' | EP03
CE | Cheminées de trou d'homme étanches au dessus des réservoirs d'hydrocarbures | EP04
CE | Tuyauteries double enveloppe pour le dépotage | EP05
CE | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06
CE | Raccords cassants sur les flexibles des distributeurs | EP07
CE | Etancheité sous les appareils distributeurs : - par une dalle béton sous les distributeurs (suprression des regards maçonnés) et d'un lèche frite [uniquement en aspiration] - ou Chambre étanche en dessous des appareils distributeurs | EP08
CE | Positionnement et dimensionnement des évents par rapport au voisinage , dépotage , points chauds … | EP09
CE | Zone de dépotage commune et bouches de dépotage regroupées | EP10
CE | Installations en refoulement : interdites, sauf exceptions (altitude, pression de vapeur des carburants, température des produits). Autorisation à obtenir. | EP11
CE | Pétrole lampant dans un réservoir séparé ou dans un compartiment séparé des autres produits par une double paroi avec détection de fuite | EP1
CE | Interdiction des réservoirs aériens contenant de l'essence ou du pétrole lampant | EP2
CE | Réservoirs aériens contenant du gazole en double enveloppe ou dans cuvette de rétention | EP3
CE | Study_36 | Inv36
CE | EP | 8
CI | Incendie (Extincteurs à main, Bacs à sable, Couverture Antifeu) | Es01 | CI111S2201
CI | Mise à la terre des équipements | Es02 | CI111S2201
CI | Grillage avertisseur câbles-tuyauteries | Es03 | CI111S2201
CI | Platine de fixation des échelles sur accès toitures et auvents - Résistance des structures | Es04 | CI111S2201
CI | Arrêt d'urgence piste | Es05 | CI111S2201
CI | Tableau électrique consignation | Es06 | CI111S2201
CI | Tableau électectrique équipé disjoncteurs différentiels | Es07 | CI111S2201
CI | Appel d'urgence - Installations sans surveillance | Es08 | CI111S2201
CI | Système de caillebotis amovibles sur les fosses des baies de lavage | Es01 | CI111S2201
CI | Sol anti-dérapant dans les baies de lavage | Es02 | CI111S2201
CI | Potelets de protection en acier en extrémité d'une fosse | Es03 | CI111S2201
CI | Guide chasse-roue en bordure d'ouverture d'une fosse | Es04 | CI111S2201
CI | Déplacement des lignes électriques aériennes en dehors des limites de la station-service ou passage en souterrain des lignes électriques | Es06 | CI111S2201
CI | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux provenant des aires de distribution et de dépotage | Et01 | CI111S2201
CI | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux des baies de lavage et/ou d'entretien | Et02 | CI111S2201
CI | Station épuration-Fosse septique | Et03 | CI111S2201
CI | Aire et fosse de dépotage étanches et raccordées à un séparateur d'hydrocarbures | Et04 | CI111S2201
CI | Zones de distribution étanches avec collecte des eaux par des caniveaux raccordés à un séparateur (à minima surface sous auvent) | Et05 | CI111S2201
CI | Réservoirs double enveloppe avec détecteur de fuites (tous carburants et pétrole lampant) | EP01 | CI111S2201
CI | Limiteurs d'emplissage (réservoirs carburants enterrés ou aériens) | EP02 | CI111S2201
CI | Pré-équipement pour la récupération de vapeurs ' Stage 1 ' | EP03 | CI111S2201
CI | Cheminées de trou d'homme étanches au dessus des réservoirs d'hydrocarbures | EP04 | CI111S2201
CI | Tuyauteries double enveloppe pour le dépotage | EP05 | CI111S2201
CI | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | CI111S2201
CI | Raccords cassants sur les flexibles des distributeurs | EP07 | CI111S2201
CI | Etancheité sous les appareils distributeurs : - par une dalle béton sous les distributeurs (suprression des regards maçonnés) et d'un lèche frite [uniquement en aspiration] - ou Chambre étanche en dessous des appareils distributeurs | EP08 | CI111S2201
CI | Positionnement et dimensionnement des évents par rapport au voisinage , dépotage , points chauds … | EP09 | CI111S2201
CI | Zone de dépotage commune et bouches de dépotage regroupées | EP10 | CI111S2201
CI | Installations en refoulement : interdites, sauf exceptions (altitude, pression de vapeur des carburants, température des produits). Autorisation à obtenir. | EP11 | CI111S2201 | 1 |  | 100
CI | Pétrole lampant dans un réservoir séparé ou dans un compartiment séparé des autres produits par une double paroi avec détection de fuite | EP1 | CI111S2201
CI | Interdiction des réservoirs aériens contenant de l'essence ou du pétrole lampant | EP2 | CI111S2201
CI | Réservoirs aériens contenant du gazole en double enveloppe ou dans cuvette de rétention | EP3 | CI111S2201
CI | Study_36 | Inv36 | CI111S2201
CI | EP | 7 | CI111S2201
GN | Incendie (Extincteurs à main, Bacs à sable, Couverture Antifeu) | Es01 | 1000/GN111S0001
GN | Mise à la terre des équipements | Es02 | 1000/GN111S0001
GN | Grillage avertisseur câbles-tuyauteries | Es03 | 1000/GN111S0001
GN | Platine de fixation des échelles sur accès toitures et auvents - Résistance des structures | Es04 | 1000/GN111S0001
GN | Arrêt d'urgence piste | Es05 | 1000/GN111S0001
GN | Tableau électrique consignation | Es06 | 1000/GN111S0001
GN | Tableau électectrique équipé disjoncteurs différentiels | Es07 | 1000/GN111S0001
GN | Appel d'urgence - Installations sans surveillance | Es08 | 1000/GN111S0001
GN | Système de caillebotis amovibles sur les fosses des baies de lavage | Es01 | 1000/GN111S0001
GN | Sol anti-dérapant dans les baies de lavage | Es02 | 1000/GN111S0001
GN | Potelets de protection en acier en extrémité d'une fosse | Es03 | 1000/GN111S0001
GN | Guide chasse-roue en bordure d'ouverture d'une fosse | Es04 | 1000/GN111S0001
GN | Réducteurs de vitesse en entrée de station(largeur réduite/ralentisseur) | Es05 | 1000/GN111S0001
GN | Déplacement des lignes électriques aériennes en dehors des limites de la station-service ou passage en souterrain des lignes électriques | Es06 | 1000/GN111S0001
GN | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux provenant des aires de distribution et de dépotage | Et01 | 1000/GN111S0001
GN | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux des baies de lavage et/ou d'entretien | Et02 | 1000/GN111S0001
GN | Station épuration-Fosse septique | Et03 | 1000/GN111S0001
GN | Aire et fosse de dépotage étanches et raccordées à un séparateur d'hydrocarbures | Et04 | 1000/GN111S0001
GN | Zones de distribution étanches avec collecte des eaux par des caniveaux raccordés à un séparateur (à minima surface sous auvent) | Et05 | 1000/GN111S0001
GN | Pluies : dimensionnement des réseaux de collecte sur la station, prétraitement, bassin d'orage | Et01 | 1000/GN111S0001
GN | Réseaux séparatifs pour la collecte des eaux des baies d'entretien & lavage et des zones de distribution & dépotage | Et02 | 1000/GN111S0001
GN | Réservoirs double enveloppe avec détecteur de fuites (tous carburants et pétrole lampant) | EP01 | 1000/GN111S0001
GN | Limiteurs d'emplissage (réservoirs carburants enterrés ou aériens) | EP02 | 1000/GN111S0001
GN | Pré-équipement pour la récupération de vapeurs ' Stage 1 ' | EP03 | 1000/GN111S0001
GN | Cheminées de trou d'homme étanches au dessus des réservoirs d'hydrocarbures | EP04 | 1000/GN111S0001
GN | Tuyauteries double enveloppe pour le dépotage | EP05 | 1000/GN111S0001
GN | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | 1000/GN111S0001
GN | Raccords cassants sur les flexibles des distributeurs | EP07 | 1000/GN111S0001
GN | Etancheité sous les appareils distributeurs : - par une dalle béton sous les distributeurs (suprression des regards maçonnés) et d'un lèche frite [uniquement en aspiration] - ou Chambre étanche en dessous des appareils distributeurs | EP08 | 1000/GN111S0001
GN | Positionnement et dimensionnement des évents par rapport au voisinage , dépotage , points chauds … | EP09 | 1000/GN111S0001
GN | Zone de dépotage commune et bouches de dépotage regroupées | EP10 | 1000/GN111S0001
GN | Installations en refoulement : interdites, sauf exceptions (altitude, pression de vapeur des carburants, température des produits). Autorisation à obtenir. | EP11 | 1000/GN111S0001
GN | Pétrole lampant dans un réservoir séparé ou dans un compartiment séparé des autres produits par une double paroi avec détection de fuite | EP1 | 1000/GN111S0001
GN | Interdiction des réservoirs aériens contenant de l'essence ou du pétrole lampant | EP2 | 1000/GN111S0001
GN | Réservoirs aériens contenant du gazole en double enveloppe ou dans cuvette de rétention | EP3 | 1000/GN111S0001
GN | Study_36 | Inv36 | 1000/GN111S0001
GN | EP | 0 | 1000/GN111S0001
ZA | Fire Protection (Portable fire extinguishers, Sand buckets, Fire blanket) | Es01
ZA | Grounding of equipment | Es02
ZA | Cables-Piping identification netting | Es03
ZA | Fixing plate for attaching ladders to roof of canopy or building | Es04
ZA | Emergency switch - fuel distribution | Es05
ZA | Electrical boards - log-out tag-out | Es06
ZA | Electrical boards-differential switches | Es07
ZA | Emergency call systeme- automatic distribution | Es08
ZA | Compliance bay (service and wash) : Removable duckboard system | Es01
ZA | Non slippery ground floor in service bay | Es02
ZA | Protective steel posts at the end of service bay pit | Es03
ZA | Wheel guard rail at the edge of a pit opening | Es04
ZA | Speed reducer at the station entrance (reduced width / bumper) | Es05
ZA | Absence of overhead electrical lines | Es06
ZA | Sludge-oil separator for forecourt/offloading areas | Et01
ZA | Sludge-oil separator for wash or service bays | Et02
ZA | Water treatment system/septic tank/connection to sewer | Et03
ZA | Area and offloading pit oil tight connected to a oil interceptor | Et04
ZA | Water tight forecourt area with water collection by means of gutter connected to a oil interceptor | Et05
ZA | Rain: sizing of the collection networks on the station, pre-treatment, storm basin | Et01
ZA | Separate networks for collecting water from service & wash bays and from forecourt and offloading areas | Et02
ZA | Double skin tanks and leak detection | EP01
ZA | Overfill prevention devices (fuel tanks above ground or under ground) | EP02
ZA | Pre-equipment for vapor recovery 'Stage 1' (recovery of gazoline vapors from tanks of the service station during deliveries) | EP03
ZA | Oil and water tight sumps above underground tanks | EP04
ZA | Double wall pipes for filling | EP05
ZA | Underground pipes made of HDPE | EP06
ZA | Breakaway coupling for dispenser | EP07
ZA | Waterproofing under the dispensing units: -[only in suction] by a concrete slab under the dispenser (suprression of the masonry manholes) and a steel plate - or Watertight sump below the dispenser | EP08
ZA | Positioning and sizing of vent pipes with respect to neighbourhood, transfer, hotspots..... | EP09
ZA | Common offloading area and remote filling | EP10
ZA | Pressurized installations (yes/no) | EP11
ZA | Study_36 | Inv36
ZA | EP | 201
BW | Fire Protection (Portable fire extinguishers, Sand buckets, Fire blanket) | Es01 | BW111S0009 - 154167
BW | Grounding of equipment | Es02 | BW111S0009 - 154167
BW | Cables-Piping identification netting | Es03 | BW111S0009 - 154167
BW | Fixing plate for attaching ladders to roof of canopy or building | Es04 | BW111S0009 - 154167
BW | Emergency switch - fuel distribution | Es05 | BW111S0009 - 154167
BW | Electrical boards - log-out tag-out | Es06 | BW111S0009 - 154167
BW | Electrical boards-differential switches | Es07 | BW111S0009 - 154167
BW | Emergency call systeme- automatic distribution | Es08 | BW111S0009 - 154167
BW | Compliance bay (service and wash) : Removable duckboard system | Es01 | BW111S0009 - 154167
BW | Non slippery ground floor in service bay | Es02 | BW111S0009 - 154167
BW | Protective steel posts at the end of service bay pit | Es03 | BW111S0009 - 154167
BW | Wheel guard rail at the edge of a pit opening | Es04 | BW111S0009 - 154167
BW | Speed reducer at the station entrance (reduced width / bumper) | Es05 | BW111S0009 - 154167
BW | Absence of overhead electrical lines | Es06 | BW111S0009 - 154167
BW | Sludge-oil separator for forecourt/offloading areas | Et01 | BW111S0009 - 154167
BW | Sludge-oil separator for wash or service bays | Et02 | BW111S0009 - 154167
BW | Water treatment system/septic tank/connection to sewer | Et03 | BW111S0009 - 154167
BW | Area and offloading pit oil tight connected to a oil interceptor | Et04 | BW111S0009 - 154167
BW | Water tight forecourt area with water collection by means of gutter connected to a oil interceptor | Et05 | BW111S0009 - 154167
BW | Rain: sizing of the collection networks on the station, pre-treatment, storm basin | Et01 | BW111S0009 - 154167
BW | Separate networks for collecting water from service & wash bays and from forecourt and offloading areas | Et02 | BW111S0009 - 154167
BW | Double skin tanks and leak detection | EP01 | BW111S0009 - 154167
BW | Overfill prevention devices (fuel tanks above ground or under ground) | EP02 | BW111S0009 - 154167
BW | Pre-equipment for vapor recovery 'Stage 1' (recovery of gazoline vapors from tanks of the service station during deliveries) | EP03 | BW111S0009 - 154167
BW | Oil and water tight sumps above underground tanks | EP04 | BW111S0009 - 154167
BW | Double wall pipes for filling | EP05 | BW111S0009 - 154167
BW | Underground pipes made of HDPE | EP06 | BW111S0009 - 154167
BW | Breakaway coupling for dispenser | EP07 | BW111S0009 - 154167
BW | Waterproofing under the dispensing units: -[only in suction] by a concrete slab under the dispenser (suprression of the masonry manholes) and a steel plate - or Watertight sump below the dispenser | EP08 | BW111S0009 - 154167
BW | Positioning and sizing of vent pipes with respect to neighbourhood, transfer, hotspots..... | EP09 | BW111S0009 - 154167
BW | Common offloading area and remote filling | EP10 | BW111S0009 - 154167
BW | Pressurized installations (yes/no) | EP11 | BW111S0009 - 154167
BW | Kerosene in a separate tank or in a compartment separated from other products by a double wall with leak detection | EP1 | BW111S0009 - 154167
BW | Ban on overhead tanks containing gasoline or kerosene | EP2 | BW111S0009 - 154167
BW | Overhead tanks containing diesel with double wall or in a retention basin | EP3 | BW111S0009 - 154167
BW | Study_36 | Inv36 | BW111S0009 - 154167
BW | EP | 9 | BW111S0009 - 154167
Eswatini | Fire Protection (Portable fire extinguishers, Sand buckets, Fire blanket) | Es01 | SZ111S0005
Eswatini | Grounding of equipment | Es02 | SZ111S0005
Eswatini | Cables-Piping identification netting | Es03 | SZ111S0005
Eswatini | Fixing plate for attaching ladders to roof of canopy or building | Es04 | SZ111S0005
Eswatini | Emergency switch - fuel distribution | Es05 | SZ111S0005
Eswatini | Electrical boards - log-out tag-out | Es06 | SZ111S0005
Eswatini | Electrical boards-differential switches | Es07 | SZ111S0005
Eswatini | Emergency call systeme- automatic distribution | Es08 | SZ111S0005
Eswatini | Compliance bay (service and wash) : Removable duckboard system | Es01 | SZ111S0005
Eswatini | Non slippery ground floor in service bay | Es02 | SZ111S0005
Eswatini | Protective steel posts at the end of service bay pit | Es03 | SZ111S0005
Eswatini | Wheel guard rail at the edge of a pit opening | Es04 | SZ111S0005
Eswatini | Speed reducer at the station entrance (reduced width / bumper) | Es05 | SZ111S0005
Eswatini | Absence of overhead electrical lines | Es06 | SZ111S0005
Eswatini | Sludge-oil separator for forecourt/offloading areas | Et01 | SZ111S0005
Eswatini | Sludge-oil separator for wash or service bays | Et02 | SZ111S0005
Eswatini | Water treatment system/septic tank/connection to sewer | Et03 | SZ111S0005
Eswatini | Area and offloading pit oil tight connected to a oil interceptor | Et04 | SZ111S0005
Eswatini | Water tight forecourt area with water collection by means of gutter connected to a oil interceptor | Et05 | SZ111S0005
Eswatini | Rain: sizing of the collection networks on the station, pre-treatment, storm basin | Et01 | SZ111S0005
Eswatini | Separate networks for collecting water from service & wash bays and from forecourt and offloading areas | Et02 | SZ111S0005
Eswatini | Double skin tanks and leak detection | EP01 | SZ111S0005
Eswatini | Overfill prevention devices (fuel tanks above ground or under ground) | EP02 | SZ111S0005
Eswatini | Pre-equipment for vapor recovery 'Stage 1' (recovery of gazoline vapors from tanks of the service station during deliveries) | EP03 | SZ111S0005
Eswatini | Oil and water tight sumps above underground tanks | EP04 | SZ111S0005
Eswatini | Double wall pipes for filling | EP05 | SZ111S0005
Eswatini | Underground pipes made of HDPE | EP06 | SZ111S0005
Eswatini | Breakaway coupling for dispenser | EP07 | SZ111S0005
Eswatini | Waterproofing under the dispensing units: -[only in suction] by a concrete slab under the dispenser (suprression of the masonry manholes) and a steel plate - or Watertight sump below the dispenser | EP08 | SZ111S0005
Eswatini | Positioning and sizing of vent pipes with respect to neighbourhood, transfer, hotspots..... | EP09 | SZ111S0005
Eswatini | Common offloading area and remote filling | EP10 | SZ111S0005
Eswatini | Pressurized installations (yes/no) | EP11 | SZ111S0005 | 1 |  | 100
Eswatini | Kerosene in a separate tank or in a compartment separated from other products by a double wall with leak detection | EP1 | SZ111S0005
Eswatini | Ban on overhead tanks containing gasoline or kerosene | EP2 | SZ111S0005
Eswatini | Overhead tanks containing diesel with double wall or in a retention basin | EP3 | SZ111S0005
Eswatini | Study_36 | Inv36 | SZ111S0005
Eswatini | EP | 8 | SZ111S0005
MW | Fire Protection (Portable fire extinguishers, Sand buckets, Fire blanket) | Es01 | MW111S3014
MW | Grounding of equipment | Es02 | MW111S3014
MW | Cables-Piping identification netting | Es03 | MW111S3014
MW | Fixing plate for attaching ladders to roof of canopy or building | Es04 | MW111S3014
MW | Emergency switch - fuel distribution | Es05 | MW111S3014
MW | Electrical boards - log-out tag-out | Es06 | MW111S3014
MW | Electrical boards-differential switches | Es07 | MW111S3014
MW | Emergency call systeme- automatic distribution | Es08 | MW111S3014
MW | Compliance bay (service and wash) : Removable duckboard system | Es01 | MW111S3014
MW | Non slippery ground floor in service bay | Es02 | MW111S3014
MW | Protective steel posts at the end of service bay pit | Es03 | MW111S3014
MW | Wheel guard rail at the edge of a pit opening | Es04 | MW111S3014
MW | Speed reducer at the station entrance (reduced width / bumper) | Es05 | MW111S3014
MW | Absence of overhead electrical lines | Es06 | MW111S3014
MW | Sludge-oil separator for forecourt/offloading areas | Et01 | MW111S3014
MW | Sludge-oil separator for wash or service bays | Et02 | MW111S3014
MW | Water treatment system/septic tank/connection to sewer | Et03 | MW111S3014
MW | Area and offloading pit oil tight connected to a oil interceptor | Et04 | MW111S3014
MW | Water tight forecourt area with water collection by means of gutter connected to a oil interceptor | Et05 | MW111S3014
MW | Rain: sizing of the collection networks on the station, pre-treatment, storm basin | Et01 | MW111S3014
MW | Separate networks for collecting water from service & wash bays and from forecourt and offloading areas | Et02 | MW111S3014
MW | Double skin tanks and leak detection | EP01 | MW111S3014
MW | Overfill prevention devices (fuel tanks above ground or under ground) | EP02 | MW111S3014
MW | Pre-equipment for vapor recovery 'Stage 1' (recovery of gazoline vapors from tanks of the service station during deliveries) | EP03 | MW111S3014
MW | Oil and water tight sumps above underground tanks | EP04 | MW111S3014
MW | Double wall pipes for filling | EP05 | MW111S3014
MW | Underground pipes made of HDPE | EP06 | MW111S3014
MW | Breakaway coupling for dispenser | EP07 | MW111S3014
MW | Waterproofing under the dispensing units: -[only in suction] by a concrete slab under the dispenser (suprression of the masonry manholes) and a steel plate - or Watertight sump below the dispenser | EP08 | MW111S3014
MW | Positioning and sizing of vent pipes with respect to neighbourhood, transfer, hotspots..... | EP09 | MW111S3014
MW | Common offloading area and remote filling | EP10 | MW111S3014
MW | Pressurized installations (yes/no) | EP11 | MW111S3014 | 1 |  | 100
MW | Kerosene in a separate tank or in a compartment separated from other products by a double wall with leak detection | EP1 | MW111S3014
MW | Ban on overhead tanks containing gasoline or kerosene | EP2 | MW111S3014
MW | Overhead tanks containing diesel with double wall or in a retention basin | EP3 | MW111S3014
MW | Study_36 | Inv36 | MW111S3014
MW | EP | 0 | MW111S3014
AO | Fire Protection (Portable fire extinguishers, Sand buckets, Fire blanket) | Es01 | AO111S2001
AO | Grounding of equipment | Es02 | AO111S2001
AO | Fixing plate for attaching ladders to roof of canopy or building | Es04 | AO111S2001
AO | Emergency switch - fuel distribution | Es05 | AO111S2001
AO | Electrical boards - log-out tag-out | Es06 | AO111S2001
AO | Electrical boards-differential switches | Es07 | AO111S2001
AO | Emergency call systeme- automatic distribution | Es08 | AO111S2001
AO | Compliance bay (service and wash) : Removable duckboard system | Es01 | AO111S2001
AO | Non slippery ground floor in service bay | Es02 | AO111S2001
AO | Protective steel posts at the end of service bay pit | Es03 | AO111S2001
AO | Wheel guard rail at the edge of a pit opening | Es04 | AO111S2001
AO | Pre-equipment for vapor recovery 'Stage 1' (recovery of gazoline vapors from tanks of the service station during deliveries) | EP03 | AO111S2001
AO | Study_36 | Inv36 | AO111S2001
AO | EP | 0 | AO111S2001
MZ | Fire Protection (Portable fire extinguishers, Sand buckets, Fire blanket) | Es01 | MZ111S4201
MZ | Grounding of equipment | Es02 | MZ111S4201
MZ | Cables-Piping identification netting | Es03 | MZ111S4201
MZ | Fixing plate for attaching ladders to roof of canopy or building | Es04 | MZ111S4201
MZ | Emergency switch - fuel distribution | Es05 | MZ111S4201
MZ | Electrical boards - log-out tag-out | Es06 | MZ111S4201
MZ | Electrical boards-differential switches | Es07 | MZ111S4201
MZ | Emergency call systeme- automatic distribution | Es08 | MZ111S4201
MZ | Compliance bay (service and wash) : Removable duckboard system | Es01 | MZ111S4201
MZ | Non slippery ground floor in service bay | Es02 | MZ111S4201
MZ | Protective steel posts at the end of service bay pit | Es03 | MZ111S4201
MZ | Wheel guard rail at the edge of a pit opening | Es04 | MZ111S4201
MZ | Speed reducer at the station entrance (reduced width / bumper) | Es05 | MZ111S4201
MZ | Absence of overhead electrical lines | Es06 | MZ111S4201
MZ | Sludge-oil separator for forecourt/offloading areas | Et01 | MZ111S4201
MZ | Sludge-oil separator for wash or service bays | Et02 | MZ111S4201
MZ | Water treatment system/septic tank/connection to sewer | Et03 | MZ111S4201
MZ | Area and offloading pit oil tight connected to a oil interceptor | Et04 | MZ111S4201
MZ | Water tight forecourt area with water collection by means of gutter connected to a oil interceptor | Et05 | MZ111S4201
MZ | Rain: sizing of the collection networks on the station, pre-treatment, storm basin | Et01 | MZ111S4201
MZ | Separate networks for collecting water from service & wash bays and from forecourt and offloading areas | Et02 | MZ111S4201
MZ | Double skin tanks and leak detection | EP01 | MZ111S4201
MZ | Overfill prevention devices (fuel tanks above ground or under ground) | EP02 | MZ111S4201
MZ | Pre-equipment for vapor recovery 'Stage 1' (recovery of gazoline vapors from tanks of the service station during deliveries) | EP03 | MZ111S4201
MZ | Oil and water tight sumps above underground tanks | EP04 | MZ111S4201
MZ | Double wall pipes for filling | EP05 | MZ111S4201
MZ | Underground pipes made of HDPE | EP06 | MZ111S4201
MZ | Breakaway coupling for dispenser | EP07 | MZ111S4201
MZ | Waterproofing under the dispensing units: -[only in suction] by a concrete slab under the dispenser (suprression of the masonry manholes) and a steel plate - or Watertight sump below the dispenser | EP08 | MZ111S4201
MZ | Positioning and sizing of vent pipes with respect to neighbourhood, transfer, hotspots..... | EP09 | MZ111S4201
MZ | Common offloading area and remote filling | EP10 | MZ111S4201
MZ | Pressurized installations (yes/no) | EP11 | MZ111S4201
MZ | Kerosene in a separate tank or in a compartment separated from other products by a double wall with leak detection | EP1 | MZ111S4201
MZ | Ban on overhead tanks containing gasoline or kerosene | EP2 | MZ111S4201
MZ | Overhead tanks containing diesel with double wall or in a retention basin | EP3 | MZ111S4201
MZ | Study_36 | Inv36 | MZ111S4201
MZ | EP | 6 | MZ111S4201
| Fire Protection (Portable fire extinguishers, Sand buckets, Fire blanket) | Es01 | NA111S0064
| Grounding of equipment | Es02 | NA111S0064
| Cables-Piping identification netting | Es03 | NA111S0064
| Fixing plate for attaching ladders to roof of canopy or building | Es04 | NA111S0064
| Emergency switch - fuel distribution | Es05 | NA111S0064
| Electrical boards - log-out tag-out | Es06 | NA111S0064
| Electrical boards-differential switches | Es07 | NA111S0064
| Emergency call systeme- automatic distribution | Es08 | NA111S0064
| Compliance bay (service and wash) : Removable duckboard system | Es01 | NA111S0064
| Non slippery ground floor in service bay | Es02 | NA111S0064
| Protective steel posts at the end of service bay pit | Es03 | NA111S0064
| Wheel guard rail at the edge of a pit opening | Es04 | NA111S0064
| Speed reducer at the station entrance (reduced width / bumper) | Es05 | NA111S0064
| Absence of overhead electrical lines | Es06 | NA111S0064
| Sludge-oil separator for forecourt/offloading areas | Et01 | NA111S0064
| Sludge-oil separator for wash or service bays | Et02 | NA111S0064
| Water treatment system/septic tank/connection to sewer | Et03 | NA111S0064
| Area and offloading pit oil tight connected to a oil interceptor | Et04 | NA111S0064
| Water tight forecourt area with water collection by means of gutter connected to a oil interceptor | Et05 | NA111S0064
| Rain: sizing of the collection networks on the station, pre-treatment, storm basin | Et01 | NA111S0064
| Separate networks for collecting water from service & wash bays and from forecourt and offloading areas | Et02 | NA111S0064
| Double skin tanks and leak detection | EP01 | NA111S0064
| Overfill prevention devices (fuel tanks above ground or under ground) | EP02 | NA111S0064
| Pre-equipment for vapor recovery 'Stage 1' (recovery of gazoline vapors from tanks of the service station during deliveries) | EP03 | NA111S0064
| Oil and water tight sumps above underground tanks | EP04 | NA111S0064
| Double wall pipes for filling | EP05 | NA111S0064
| Underground pipes made of HDPE | EP06 | NA111S0064
| Breakaway coupling for dispenser | EP07 | NA111S0064
| Waterproofing under the dispensing units: -[only in suction] by a concrete slab under the dispenser (suprression of the masonry manholes) and a steel plate - or Watertight sump below the dispenser | EP08 | NA111S0064
| Positioning and sizing of vent pipes with respect to neighbourhood, transfer, hotspots..... | EP09 | NA111S0064
| Common offloading area and remote filling | EP10 | NA111S0064
| Pressurized installations (yes/no) | EP11 | NA111S0064
| Kerosene in a separate tank or in a compartment separated from other products by a double wall with leak detection | EP1 | NA111S0064
| Ban on overhead tanks containing gasoline or kerosene | EP2 | NA111S0064
| Overhead tanks containing diesel with double wall or in a retention basin | EP3 | NA111S0064
| Study_36 | Inv36 | NA111S0064
| EP | 37 | NA111S0064
ZW | Fire Protection (Portable fire extinguishers, Sand buckets, Fire blanket) | Es01 | ZW111S0004
ZW | Grounding of equipment | Es02 | ZW111S0004
ZW | Cables-Piping identification netting | Es03 | ZW111S0004
ZW | Fixing plate for attaching ladders to roof of canopy or building | Es04 | ZW111S0004
ZW | Emergency switch - fuel distribution | Es05 | ZW111S0004
ZW | Electrical boards - log-out tag-out | Es06 | ZW111S0004
ZW | Electrical boards-differential switches | Es07 | ZW111S0004
ZW | Emergency call systeme- automatic distribution | Es08 | ZW111S0004
ZW | Compliance bay (service and wash) : Removable duckboard system | Es01 | ZW111S0004
ZW | Non slippery ground floor in service bay | Es02 | ZW111S0004
ZW | Protective steel posts at the end of service bay pit | Es03 | ZW111S0004
ZW | Wheel guard rail at the edge of a pit opening | Es04 | ZW111S0004
ZW | Speed reducer at the station entrance (reduced width / bumper) | Es05 | ZW111S0004
ZW | Absence of overhead electrical lines | Es06 | ZW111S0004
ZW | Sludge-oil separator for forecourt/offloading areas | Et01 | ZW111S0004
ZW | Sludge-oil separator for wash or service bays | Et02 | ZW111S0004
ZW | Water treatment system/septic tank/connection to sewer | Et03 | ZW111S0004
ZW | Area and offloading pit oil tight connected to a oil interceptor | Et04 | ZW111S0004
ZW | Water tight forecourt area with water collection by means of gutter connected to a oil interceptor | Et05 | ZW111S0004
ZW | Rain: sizing of the collection networks on the station, pre-treatment, storm basin | Et01 | ZW111S0004
ZW | Separate networks for collecting water from service & wash bays and from forecourt and offloading areas | Et02 | ZW111S0004
ZW | Double skin tanks and leak detection | EP01 | ZW111S0004
ZW | Overfill prevention devices (fuel tanks above ground or under ground) | EP02 | ZW111S0004
ZW | Pre-equipment for vapor recovery 'Stage 1' (recovery of gazoline vapors from tanks of the service station during deliveries) | EP03 | ZW111S0004
ZW | Oil and water tight sumps above underground tanks | EP04 | ZW111S0004
ZW | Double wall pipes for filling | EP05 | ZW111S0004
ZW | Underground pipes made of HDPE | EP06 | ZW111S0004
ZW | Breakaway coupling for dispenser | EP07 | ZW111S0004
ZW | Waterproofing under the dispensing units: -[only in suction] by a concrete slab under the dispenser (suprression of the masonry manholes) and a steel plate - or Watertight sump below the dispenser | EP08 | ZW111S0004
ZW | Positioning and sizing of vent pipes with respect to neighbourhood, transfer, hotspots..... | EP09 | ZW111S0004
ZW | Common offloading area and remote filling | EP10 | ZW111S0004
ZW | Pressurized installations (yes/no) | EP11 | ZW111S0004 | 1 |  | 100
ZW | Kerosene in a separate tank or in a compartment separated from other products by a double wall with leak detection | EP1 | ZW111S0004
ZW | Ban on overhead tanks containing gasoline or kerosene | EP2 | ZW111S0004
ZW | Overhead tanks containing diesel with double wall or in a retention basin | EP3 | ZW111S0004
ZW | Study_36 | Inv36 | ZW111S0004
ZW | EP | 33 | ZW111S0004
ZM | Fire Protection (Portable fire extinguishers, Sand buckets, Fire blanket) | Es01 | ZM111S2216
ZM | Grounding of equipment | Es02 | ZM111S2216
ZM | Cables-Piping identification netting | Es03 | ZM111S2216
ZM | Fixing plate for attaching ladders to roof of canopy or building | Es04 | ZM111S2216
ZM | Emergency switch - fuel distribution | Es05 | ZM111S2216
ZM | Electrical boards - log-out tag-out | Es06 | ZM111S2216
ZM | Electrical boards-differential switches | Es07 | ZM111S2216
ZM | Emergency call systeme- automatic distribution | Es08 | ZM111S2216
ZM | Compliance bay (service and wash) : Removable duckboard system | Es01 | ZM111S2216
ZM | Non slippery ground floor in service bay | Es02 | ZM111S2216
ZM | Protective steel posts at the end of service bay pit | Es03 | ZM111S2216
ZM | Wheel guard rail at the edge of a pit opening | Es04 | ZM111S2216
ZM | Speed reducer at the station entrance (reduced width / bumper) | Es05 | ZM111S2216
ZM | Absence of overhead electrical lines | Es06 | ZM111S2216
ZM | Sludge-oil separator for forecourt/offloading areas | Et01 | ZM111S2216
ZM | Sludge-oil separator for wash or service bays | Et02 | ZM111S2216
ZM | Water treatment system/septic tank/connection to sewer | Et03 | ZM111S2216
ZM | Area and offloading pit oil tight connected to a oil interceptor | Et04 | ZM111S2216
ZM | Water tight forecourt area with water collection by means of gutter connected to a oil interceptor | Et05 | ZM111S2216
ZM | Rain: sizing of the collection networks on the station, pre-treatment, storm basin | Et01 | ZM111S2216
ZM | Separate networks for collecting water from service & wash bays and from forecourt and offloading areas | Et02 | ZM111S2216
ZM | Double skin tanks and leak detection | EP01 | ZM111S2216
ZM | Overfill prevention devices (fuel tanks above ground or under ground) | EP02 | ZM111S2216
ZM | Pre-equipment for vapor recovery 'Stage 1' (recovery of gazoline vapors from tanks of the service station during deliveries) | EP03 | ZM111S2216
ZM | Oil and water tight sumps above underground tanks | EP04 | ZM111S2216
ZM | Double wall pipes for filling | EP05 | ZM111S2216
ZM | Underground pipes made of HDPE | EP06 | ZM111S2216
ZM | Breakaway coupling for dispenser | EP07 | ZM111S2216
ZM | Waterproofing under the dispensing units: -[only in suction] by a concrete slab under the dispenser (suprression of the masonry manholes) and a steel plate - or Watertight sump below the dispenser | EP08 | ZM111S2216
ZM | Positioning and sizing of vent pipes with respect to neighbourhood, transfer, hotspots..... | EP09 | ZM111S2216
ZM | Common offloading area and remote filling | EP10 | ZM111S2216
ZM | Pressurized installations (yes/no) | EP11 | ZM111S2216
ZM | Kerosene in a separate tank or in a compartment separated from other products by a double wall with leak detection | EP1 | ZM111S2216
ZM | Ban on overhead tanks containing gasoline or kerosene | EP2 | ZM111S2216
ZM | Overhead tanks containing diesel with double wall or in a retention basin | EP3 | ZM111S2216
ZM | Study_36 | Inv36 | ZM111S2216
ZM | EP | 37 | ZM111S2216
CM | Incendie (Extincteurs à main, Bacs à sable, Couverture Antifeu) | Es01 | CM111S5204
CM | Mise à la terre des équipements | Es02 | CM111S5204
CM | Grillage avertisseur câbles-tuyauteries | Es03 | CM111S5204
CM | Platine de fixation des échelles sur accès toitures et auvents - Résistance des structures | Es04 | CM111S5204
CM | Arrêt d'urgence piste | Es05 | CM111S5204
CM | Tableau électrique consignation | Es06 | CM111S5204
CM | Tableau électectrique équipé disjoncteurs différentiels | Es07 | CM111S5204
CM | Appel d'urgence - Installations sans surveillance | Es08 | CM111S5204
CM | Système de caillebotis amovibles sur les fosses des baies de lavage | Es01 | CM111S5204
CM | Sol anti-dérapant dans les baies de lavage | Es02 | CM111S5204
CM | Potelets de protection en acier en extrémité d'une fosse | Es03 | CM111S5204
CM | Guide chasse-roue en bordure d'ouverture d'une fosse | Es04 | CM111S5204
CM | Réducteurs de vitesse en entrée de station(largeur réduite/ralentisseur) | Es05 | CM111S5204
CM | Déplacement des lignes électriques aériennes en dehors des limites de la station-service ou passage en souterrain des lignes électriques | Es06 | CM111S5204
CM | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux provenant des aires de distribution et de dépotage | Et01 | CM111S5204
CM | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux des baies de lavage et/ou d'entretien | Et02 | CM111S5204
CM | Station épuration-Fosse septique | Et03 | CM111S5204
CM | Aire et fosse de dépotage étanches et raccordées à un séparateur d'hydrocarbures | Et04 | CM111S5204
CM | Zones de distribution étanches avec collecte des eaux par des caniveaux raccordés à un séparateur (à minima surface sous auvent) | Et05 | CM111S5204
CM | Pluies : dimensionnement des réseaux de collecte sur la station, prétraitement, bassin d'orage | Et01 | CM111S5204
CM | Réseaux séparatifs pour la collecte des eaux des baies d'entretien & lavage et des zones de distribution & dépotage | Et02 | CM111S5204
CM | Réservoirs double enveloppe avec détecteur de fuites (tous carburants et pétrole lampant) | EP01 | CM111S5204
CM | Limiteurs d'emplissage (réservoirs carburants enterrés ou aériens) | EP02 | CM111S5204
CM | Pré-équipement pour la récupération de vapeurs ' Stage 1 ' | EP03 | CM111S5204
CM | Cheminées de trou d'homme étanches au dessus des réservoirs d'hydrocarbures | EP04 | CM111S5204
CM | Tuyauteries double enveloppe pour le dépotage | EP05 | CM111S5204
CM | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | CM111S5204
CM | Raccords cassants sur les flexibles des distributeurs | EP07 | CM111S5204
CM | Etancheité sous les appareils distributeurs : - par une dalle béton sous les distributeurs (suprression des regards maçonnés) et d'un lèche frite [uniquement en aspiration] - ou Chambre étanche en dessous des appareils distributeurs | EP08 | CM111S5204
CM | Positionnement et dimensionnement des évents par rapport au voisinage , dépotage , points chauds … | EP09 | CM111S5204
CM | Zone de dépotage commune et bouches de dépotage regroupées | EP10 | CM111S5204
CM | Installations en refoulement : interdites, sauf exceptions (altitude, pression de vapeur des carburants, température des produits). Autorisation à obtenir. | EP11 | CM111S5204 | 1 |  | 100
CM | Pétrole lampant dans un réservoir séparé ou dans un compartiment séparé des autres produits par une double paroi avec détection de fuite | EP1 | CM111S5204
CM | Interdiction des réservoirs aériens contenant de l'essence ou du pétrole lampant | EP2 | CM111S5204
CM | Réservoirs aériens contenant du gazole en double enveloppe ou dans cuvette de rétention | EP3 | CM111S5204
CM | Study_36 | Inv36 | CM111S5204
CM | EP | 35 | CM111S5204
CG | Incendie (Extincteurs à main, Bacs à sable, Couverture Antifeu) | Es01 | CG111S2219
CG | Mise à la terre des équipements | Es02 | CG111S2219
CG | Grillage avertisseur câbles-tuyauteries | Es03 | CG111S2219
CG | Platine de fixation des échelles sur accès toitures et auvents - Résistance des structures | Es04 | CG111S2219
CG | Arrêt d'urgence piste | Es05 | CG111S2219
CG | Tableau électrique consignation | Es06 | CG111S2219
CG | Tableau électectrique équipé disjoncteurs différentiels | Es07 | CG111S2219
CG | Appel d'urgence - Installations sans surveillance | Es08 | CG111S2219
CG | Système de caillebotis amovibles sur les fosses des baies de lavage | Es01 | CG111S2219
CG | Sol anti-dérapant dans les baies de lavage | Es02 | CG111S2219
CG | Potelets de protection en acier en extrémité d'une fosse | Es03 | CG111S2219
CG | Guide chasse-roue en bordure d'ouverture d'une fosse | Es04 | CG111S2219
CG | Réducteurs de vitesse en entrée de station(largeur réduite/ralentisseur) | Es05 | CG111S2219
CG | Déplacement des lignes électriques aériennes en dehors des limites de la station-service ou passage en souterrain des lignes électriques | Es06 | CG111S2219
CG | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux provenant des aires de distribution et de dépotage | Et01 | CG111S2219
CG | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux des baies de lavage et/ou d'entretien | Et02 | CG111S2219
CG | Station épuration-Fosse septique | Et03 | CG111S2219
CG | Aire et fosse de dépotage étanches et raccordées à un séparateur d'hydrocarbures | Et04 | CG111S2219
CG | Zones de distribution étanches avec collecte des eaux par des caniveaux raccordés à un séparateur (à minima surface sous auvent) | Et05 | CG111S2219
CG | Pluies : dimensionnement des réseaux de collecte sur la station, prétraitement, bassin d'orage | Et01 | CG111S2219
CG | Réseaux séparatifs pour la collecte des eaux des baies d'entretien & lavage et des zones de distribution & dépotage | Et02 | CG111S2219
CG | Réservoirs double enveloppe avec détecteur de fuites (tous carburants et pétrole lampant) | EP01 | CG111S2219
CG | Limiteurs d'emplissage (réservoirs carburants enterrés ou aériens) | EP02 | CG111S2219
CG | Pré-équipement pour la récupération de vapeurs ' Stage 1 ' | EP03 | CG111S2219
CG | Cheminées de trou d'homme étanches au dessus des réservoirs d'hydrocarbures | EP04 | CG111S2219
CG | Tuyauteries double enveloppe pour le dépotage | EP05 | CG111S2219
CG | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | CG111S2219
CG | Raccords cassants sur les flexibles des distributeurs | EP07 | CG111S2219
CG | Etancheité sous les appareils distributeurs : - par une dalle béton sous les distributeurs (suprression des regards maçonnés) et d'un lèche frite [uniquement en aspiration] - ou Chambre étanche en dessous des appareils distributeurs | EP08 | CG111S2219
CG | Positionnement et dimensionnement des évents par rapport au voisinage , dépotage , points chauds … | EP09 | CG111S2219
CG | Zone de dépotage commune et bouches de dépotage regroupées | EP10 | CG111S2219
CG | Installations en refoulement : interdites, sauf exceptions (altitude, pression de vapeur des carburants, température des produits). Autorisation à obtenir. | EP11 | CG111S2219
CG | Pétrole lampant dans un réservoir séparé ou dans un compartiment séparé des autres produits par une double paroi avec détection de fuite | EP1 | CG111S2219
CG | Interdiction des réservoirs aériens contenant de l'essence ou du pétrole lampant | EP2 | CG111S2219
CG | Réservoirs aériens contenant du gazole en double enveloppe ou dans cuvette de rétention | EP3 | CG111S2219
CG | Study_36 | Inv36 | CG111S2219
CG | EP | 16 | CG111S2219
Gabon | Incendie (Extincteurs à main, Bacs à sable, Couverture Antifeu) | Es01 | GA111S0012
Gabon | Mise à la terre des équipements | Es02 | GA111S0012
Gabon | Grillage avertisseur câbles-tuyauteries | Es03 | GA111S0012
Gabon | Platine de fixation des échelles sur accès toitures et auvents - Résistance des structures | Es04 | GA111S0012
Gabon | Arrêt d'urgence piste | Es05 | GA111S0012
Gabon | Tableau électrique consignation | Es06 | GA111S0012
Gabon | Tableau électectrique équipé disjoncteurs différentiels | Es07 | GA111S0012
Gabon | Appel d'urgence - Installations sans surveillance | Es08 | GA111S0012
Gabon | Système de caillebotis amovibles sur les fosses des baies de lavage | Es01 | GA111S0012
Gabon | Sol anti-dérapant dans les baies de lavage | Es02 | GA111S0012
Gabon | Potelets de protection en acier en extrémité d'une fosse | Es03 | GA111S0012
Gabon | Guide chasse-roue en bordure d'ouverture d'une fosse | Es04 | GA111S0012
Gabon | Réducteurs de vitesse en entrée de station(largeur réduite/ralentisseur) | Es05 | GA111S0012
Gabon | Déplacement des lignes électriques aériennes en dehors des limites de la station-service ou passage en souterrain des lignes électriques | Es06 | GA111S0012
Gabon | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux provenant des aires de distribution et de dépotage | Et01 | GA111S0012
Gabon | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux des baies de lavage et/ou d'entretien | Et02 | GA111S0012
Gabon | Station épuration-Fosse septique | Et03 | GA111S0012
Gabon | Aire et fosse de dépotage étanches et raccordées à un séparateur d'hydrocarbures | Et04 | GA111S0012
Gabon | Zones de distribution étanches avec collecte des eaux par des caniveaux raccordés à un séparateur (à minima surface sous auvent) | Et05 | GA111S0012
Gabon | Pluies : dimensionnement des réseaux de collecte sur la station, prétraitement, bassin d'orage | Et01 | GA111S0012
Gabon | Réseaux séparatifs pour la collecte des eaux des baies d'entretien & lavage et des zones de distribution & dépotage | Et02 | GA111S0012
Gabon | Réservoirs double enveloppe avec détecteur de fuites (tous carburants et pétrole lampant) | EP01 | GA111S0012
Gabon | Limiteurs d'emplissage (réservoirs carburants enterrés ou aériens) | EP02 | GA111S0012
Gabon | Pré-équipement pour la récupération de vapeurs ' Stage 1 ' | EP03 | GA111S0012
Gabon | Cheminées de trou d'homme étanches au dessus des réservoirs d'hydrocarbures | EP04 | GA111S0012
Gabon | Tuyauteries double enveloppe pour le dépotage | EP05 | GA111S0012
Gabon | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | GA111S0012
Gabon | Raccords cassants sur les flexibles des distributeurs | EP07 | GA111S0012
Gabon | Etancheité sous les appareils distributeurs : - par une dalle béton sous les distributeurs (suprression des regards maçonnés) et d'un lèche frite [uniquement en aspiration] - ou Chambre étanche en dessous des appareils distributeurs | EP08 | GA111S0012
Gabon | Positionnement et dimensionnement des évents par rapport au voisinage , dépotage , points chauds … | EP09 | GA111S0012
Gabon | Zone de dépotage commune et bouches de dépotage regroupées | EP10 | GA111S0012
Gabon | Installations en refoulement : interdites, sauf exceptions (altitude, pression de vapeur des carburants, température des produits). Autorisation à obtenir. | EP11 | GA111S0012 | 1 |  | 100
Gabon | Pétrole lampant dans un réservoir séparé ou dans un compartiment séparé des autres produits par une double paroi avec détection de fuite | EP1 | GA111S0012
Gabon | Interdiction des réservoirs aériens contenant de l'essence ou du pétrole lampant | EP2 | GA111S0012
Gabon | Réservoirs aériens contenant du gazole en double enveloppe ou dans cuvette de rétention | EP3 | GA111S0012
Gabon | Study_36 | Inv36 | GA111S0012
Gabon | EP | 0 | GA111S0012
GQ | Incendie (Extincteurs à main, Bacs à sable, Couverture Antifeu) | Es01 | GQ111S0002
GQ | Mise à la terre des équipements | Es02 | GQ111S0002
GQ | Grillage avertisseur câbles-tuyauteries | Es03 | GQ111S0002
GQ | Platine de fixation des échelles sur accès toitures et auvents - Résistance des structures | Es04 | GQ111S0002
GQ | Arrêt d'urgence piste | Es05 | GQ111S0002
GQ | Tableau électrique consignation | Es06 | GQ111S0002
GQ | Tableau électectrique équipé disjoncteurs différentiels | Es07 | GQ111S0002
GQ | Appel d'urgence - Installations sans surveillance | Es08 | GQ111S0002
GQ | Système de caillebotis amovibles sur les fosses des baies de lavage y graissage | Es01 | GQ111S0002
GQ | Sol anti-dérapant dans les baies de lavage et graissage | Es02 | GQ111S0002
GQ | Potelets de protection en acier en extrémité d'une fosse | Es03 | GQ111S0002
GQ | Guide chasse-roue en bordure d'ouverture d'une fosse | Es04 | GQ111S0002
GQ | Réducteurs de vitesse en entrée de station(largeur réduite/ralentisseur) | Es05 | GQ111S0002
GQ | Déplacement des lignes électriques aériennes en dehors des limites de la station-service ou passage en souterrain des lignes électriques | Es06 | GQ111S0002
GQ | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux provenant des aires de distribution et de dépotage | Et01 | GQ111S0002
GQ | Débourbeur-séparateur d'hydrocarbures dédié au traitement des eaux des baies de lavage et/ou d'entretien | Et02 | GQ111S0002
GQ | Station épuration-Fosse septique | Et03 | GQ111S0002
GQ | Aire et fosse de dépotage étanches et raccordées à un séparateur d'hydrocarbures | Et04 | GQ111S0002
GQ | Zones de distribution étanches avec collecte des eaux par des caniveaux raccordés à un séparateur (à minima surface sous auvent) | Et05 | GQ111S0002
GQ | Pluies : dimensionnement des réseaux de collecte sur la station, prétraitement, bassin d'orage | Et01 | GQ111S0002
GQ | Réseaux séparatifs pour la collecte des eaux des baies d'entretien & lavage et des zones de distribution & dépotage | Et02 | GQ111S0002
GQ | Réservoirs double enveloppe avec détecteur de fuites (tous carburants et pétrole lampant) | EP01 | GQ111S0002
GQ | Limiteurs d'emplissage (réservoirs carburants enterrés ou aériens) | EP02 | GQ111S0002
GQ | Pré-équipement pour la récupération de vapeurs ' Stage 1 ' | EP03 | GQ111S0002
GQ | Cheminées de trou d'homme étanches au dessus des réservoirs d'hydrocarbures | EP04 | GQ111S0002
GQ | Tuyauteries double enveloppe pour le dépotage | EP05 | GQ111S0002
GQ | Tuyauteries enterrées en Polyéthylène Haute densité (PEHD): pour l'aspiration, le remplissage et les évents | EP06 | GQ111S0002
GQ | Raccords cassants sur les flexibles des distributeurs | EP07 | GQ111S0002
GQ | Etancheité sous les appareils distributeurs : - par une dalle béton sous les distributeurs (suprression des regards maçonnés) et d'un lèche frite [uniquement en aspiration] - ou Chambre étanche en dessous des appareils distributeurs | EP08 | GQ111S0002
GQ | Positionnement et dimensionnement des évents par rapport au voisinage , dépotage , points chauds … | EP09 | GQ111S0002
GQ | Zone de dépotage commune et bouches de dépotage regroupées | EP10 | GQ111S0002
GQ | Installations en refoulement : interdites, sauf exceptions (altitude, pression de vapeur des carburants, température des produits). Autorisation à obtenir. | EP11 | GQ111S0002 | 1 |  | 100
GQ | Pétrole lampant dans un réservoir séparé ou dans un compartiment séparé des autres produits par une double paroi avec détection de fuite | EP1 | GQ111S0002
GQ | Interdiction des réservoirs aériens contenant de l'essence ou du pétrole lampant | EP2 | GQ111S0002
GQ | Réservoirs aériens contenant du gazole en double enveloppe ou dans cuvette de rétention | EP3 | GQ111S0002
GQ | Study_36 | Inv36 | GQ111S0002
GQ | EP | 1 | GQ111S0002
Kenya | Fire Protection (Portable fire extinguishers, Sand buckets, Fire blanket) | Es01 | KE111S0107
Kenya | Grounding of equipment | Es02 | KE111S0107
Kenya | Cables-Piping identification netting | Es03 | KE111S0107
Kenya | Fixing plate for attaching ladders to roof of canopy or building | Es04 | KE111S0107
Kenya | Emergency switch - fuel distribution | Es05 | KE111S0107
Kenya | Electrical boards - log-out tag-out | Es06 | KE111S0107
Kenya | Electrical boards-differential switches | Es07 | KE111S0107
Kenya | Emergency call systeme- automatic distribution | Es08 | KE111S0107
Kenya | Compliance bay (service and wash) : Removable duckboard system | Es01 | KE111S0107
Kenya | Non slippery ground floor in service bay | Es02 | KE111S0107
Kenya | Protective steel posts at the end of service bay pit | Es03 | KE111S0107
Kenya | Wheel guard rail at the edge of a pit opening | Es04 | KE111S0107
Kenya | Speed reducer at the station entrance (reduced width / bumper) | Es05 | KE111S0107
Kenya | Absence of overhead electrical lines | Es06 | KE111S0107
Kenya | Sludge-oil separator for forecourt/offloading areas | Et01 | KE111S0107
Kenya | Sludge-oil separator for wash or service bays | Et02 | KE111S0107
Kenya | Water treatment system/septic tank/connection to sewer | Et03 | KE111S0107
Kenya | Area and offloading pit oil tight connected to a oil interceptor | Et04 | KE111S0107
Kenya | Water tight forecourt area with water collection by means of gutter connected to a oil interceptor | Et05 | KE111S0107
Kenya | Rain: sizing of the collection networks on the station, pre-treatment, storm basin | Et01 | KE111S0107
Kenya | Separate networks for collecting water from service & wash bays and from forecourt and offloading areas | Et02 | KE111S0107
Kenya | Double skin tanks and leak detection | EP01 | KE111S0107
Kenya | Overfill prevention devices (fuel tanks above ground or under ground) | EP02 | KE111S0107
Kenya | Pre-equipment for vapor recovery 'Stage 1' (recovery of gazoline vapors from tanks of the service station during deliveries) | EP03 | KE111S0107
Kenya | Oil and water tight sumps above underground tanks | EP04 | KE111S0107
Kenya | Double wall pipes for filling | EP05 | KE111S0107
Kenya | Underground pipes made of HDPE | EP06 | KE111S0107
Kenya | Breakaway coupling for dispenser | EP07 | KE111S0107
Kenya | Waterproofing under the dispensing units: -[only in suction] by a concrete slab under the dispenser (suprression of the masonry manholes) and a steel plate - or Watertight sump below the dispenser | EP08 | KE111S0107
Kenya | Positioning and sizing of vent pipes with respect to neighbourhood, transfer, hotspots..... | EP9 | KE111S0107
Kenya | Common offloading area and remote filling | EP10 | KE111S0107
Kenya | Pressurized installations (yes/no) | EP11 | KE111S0107 | 1 |  | 100
Kenya | Kerosene in a separate tank or in a compartment separated from other products by a double wall with leak detection | EP1 | KE111S0107
Kenya | Ban on overhead tanks containing gasoline or kerosene | EP2 | KE111S0107
Kenya | Overhead tanks containing diesel with double wall or in a retention basin | EP3 | KE111S0107
Kenya | séciruté | 0 | KE111S0107
Kenya | Es, Et, Ep | Inv37 | KE111S0107
TZ | Fire Protection (Portable fire extinguishers, Sand buckets, Fire blanket) | Es01 | TZ111S0030
TZ | Grounding of equipment | Es02 | TZ111S0030
TZ | Cables-Piping identification netting | Es03 | TZ111S0030
TZ | Fixing plate for attaching ladders to roof of canopy or building | Es04 | TZ111S0030
TZ | Emergency switch - fuel distribution | Es05 | TZ111S0030
TZ | Electrical boards - log-out tag-out | Es06 | TZ111S0030
TZ | Electrical boards-differential switches | Es07 | TZ111S0030
TZ | Emergency call systeme- automatic distribution | Es08 | TZ111S0030
TZ | Compliance bay (service and wash) : Removable duckboard system | Es01 | TZ111S0030
TZ | Non slippery ground floor in service bay | Es02 | TZ111S0030
TZ | Protective steel posts at the end of service bay pit | Es03 | TZ111S0030
TZ | Wheel guard rail at the edge of a pit opening | Es04 | TZ111S0030
TZ | Speed reducer at the station entrance (reduced width / bumper) | Es05 | TZ111S0030
TZ | Absence of overhead electrical lines | Es06 | TZ111S0030
TZ | Sludge-oil separator for forecourt/offloading areas | Et01 | TZ111S0030
TZ | Sludge-oil separator for wash or service bays | Et02 | TZ111S0030
TZ | Water treatment system/septic tank/connection to sewer | Et03 | TZ111S0030
TZ | Area and offloading pit oil tight connected to a oil interceptor | Et04 | TZ111S0030
TZ | Water tight forecourt area with water collection by means of gutter connected to a oil interceptor | Et05 | TZ111S0030
TZ | Rain: sizing of the collection networks on the station, pre-treatment, storm basin | Et01 | TZ111S0030
TZ | Separate networks for collecting water from service & wash bays and from forecourt and offloading areas | Et02 | TZ111S0030
TZ | Double skin tanks and leak detection | EP01 | TZ111S0030
TZ | Overfill prevention devices (fuel tanks above ground or under ground) | EP02 | TZ111S0030
TZ | Pre-equipment for vapor recovery 'Stage 1' (recovery of gazoline vapors from tanks of the service station during deliveries) | EP03 | TZ111S0030
TZ | Oil and water tight sumps above underground tanks | EP04 | TZ111S0030
TZ | Double wall pipes for filling | EP05 | TZ111S0030
TZ | Underground pipes made of HDPE | EP06 | TZ111S0030
TZ | Breakaway coupling for dispenser | EP07 | TZ111S0030
TZ | Waterproofing under the dispensing units: -[only in suction] by a concrete slab under the dispenser (suprression of the masonry manholes) and a steel plate - or Watertight sump below the dispenser | EP08 | TZ111S0030
TZ | Positioning and sizing of vent pipes with respect to neighbourhood, transfer, hotspots..... | EP09 | TZ111S0030
TZ | Common offloading area and remote filling | EP10 | TZ111S0030
TZ | Pressurized installations (yes/no) | EP11 | TZ111S0030 | 1 |  | 100
TZ | Kerosene in a separate tank or in a compartment separated from other products by a double wall with leak detection | EP1 | TZ111S0030
TZ | Ban on overhead tanks containing gasoline or kerosene | EP2 | TZ111S0030
TZ | Overhead tanks containing diesel with double wall or in a retention basin | EP3 | TZ111S0030
TZ | Study_36 | Inv36 | TZ111S0030
TZ | EP | 12 | TZ111S0030